## Slide 1: 10° CONGRESSO NAZIONALE SIFaCT 24-26 novembre 2022 Centro Congressi Fontana di Trevi Roma
Come guidare l’uso in ospedale dei dispositivi medici ad alta tecnologia: punti fermi ed incertezze
Georgia BORDONI° - Roberta DI TURI° ASL Roma 3
ESITI CLINICI: UN IMPEGNO ED UNA RESPONSABILITÀ CONDIVISI
*per il gruppo di lavoro
(G. Bordoni°, L. Santini°°, K. Mahfouz°°, N. Danisi°°, K. Del Zio°°°, R. Di Turi°, F. Ammirati°°)
°UOC Farmacia Ospedaliera °°UOC Cardiologia °°° Sistemi Informativi
ASL Roma 3
Notes: Vi ringrazio per l’invito che mi da’ la possibilità di raccontare la nostra esperienza. Nella mia relazione vi narro l’attività di un gruppo di lavoro fatto di cardiologi e farmacisti

## Slide 2
HTA ovvero il Rinascimento del Sistema Sanitario Panorama della Sanità 10-2022 06/04/2022
La presa di coscienza e la potenziale disponibilità di fondi strutturali apre prospettive nuove e inattese, a partire dall’aggiornamento tecnologico con criteri di programmazione e di sostenibilità secondo un modello di valutazione multidimensionale di Giandomenico Nollo*
Con la pandemia da Covid-19 sono emerse e rese palesi alcune delle criticità dei moderni sistemi sanitari e, ovviamente, anche di quello nazionale. …..
Per salvaguardare la salute dei cittadini e garantire la continuità di servizi di qualità è necessario investire, per costruire un nuovo Servizio Sanitario più efficiente, solido e moderno …
La presa di coscienza e potenziale disponibilità di fondi strutturali apre prospettive nuove e fino a qualche mese fa inattese. Se la politica riesce ad ottenere una convergenza, non sul prendere o non prendere un finanziamento, indispensabile per far ripartire il sistema paese, ma sugli obiettivi da darsi per utilizzare al meglio questo flusso di denari, per l’ecosistema Sanità si aprirà una stagione importante che dovrà portare alla:
Ottimizzazione della rete ospedaliera, con interventi strutturali e organizzativi per configurare una nuova opzione di offerta a più livelli, reattiva e con standard igienici e prestazionali adeguati alle nuove esigenze, capace di dare risposte di intensità di cura appropriate e mirate.
Rimodulazione della rete di assistenza territoriale con nuovi modelli di presa in carico della salute del cittadino sia in funzione di prevenzione che di cura.
Rivisitazione del sistema di welfare dell’anziano superando l’attuale impostazione delle Rsa, ampliando le opzioni di presa in carico in funzione dei diversi gradi di autonomia, privilegiando soluzioni alternative alla istituzionalizzazione, valorizzando la sinergia tra attori (pubblici, privati, terzo settore…) attraverso regole di accreditamento e di finanziamento a garanzia di un servizio di qualità.
Creazione di una infrastruttura informatica nazionale per la concretizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico Nazionale e di fonti di dati intersettoriali accessibili agli analisti per una programmazione veramente data driven (guidata dai dati) del modello di servizio. È infatti urgente superare l’attuale parcellizzazione delle fonti di dati (amministrativi, sanitari, assicurativi, clinici…) e aprirsi alla logica di interscambio delle informazioni su base sovranazionale a beneficio del paziente (opportunità di cura), dell’economia (sostegno della mobilità degli individui), dei principi di prevenzione (modellistica previsionale, allocazione di risorse, scelte tecnologiche).
Aggiornamento tecnologico con criteri di programmazione e di sostenibilità secondo un modello di valutazione multidimensionale, in cui costi, prestazioni, sicurezza, aspetti etici, impatto sociale ed economico siano analizzati e pesati con rigore scientifico, come ci insegna l’Health Technology Assessment.
Di questi cinque punti, l’ultimo è il più importante e determinante per il successo di un’operazione di rinnovamento radicale di cui il nostro sistema sanitario ha bisogno. …..
*Vice Presidente Vicario Società Italiana di Health Technology Assessment, Sihta; Coordinatore Comitato Scientifico del XI Congresso SIHTA; Prof. Associato di Bioingegneria, Dipartimento Ingegneria Industriale, Università di Trento
Notes: Tutto parte dalla necessità di fare scelte appropriate e sostenibili e quindi secondo una prospettiva di HTA. Questo è uno dei tanti articoli che ricorda i temi principali per un ammodernamento del SSN ,già affrontati nelle sessioni precedenti. E che vede al quinto ,punto al valutazione dell’aggiornamento tecnologico che deve seguire schemi di HTA

## Slide 3
HTA
La valutazione delle tecnologie sanitarie ( Health Technology Assessment - HTA) è un processo multidisciplinare che sintetizza le informazioni sulle questioni cliniche, economiche, sociali ed etiche connesse all'uso di una tecnologia sanitaria, in modo sistematico, trasparente, imparziale e solido
La Health Technology Assessment (HTA) è una metodologia per valutare le prestazioni sanitarie erogate o comunque disponibili, e pianificare e gestire in modo più funzionale l'assistenza ai cittadini.
Nella fattispecie, il termine "tecnologie" si riferisce tanto agli interventi terapeutici e riabilitativi quanto agli strumenti, alle apparecchiature, alle procedure mediche e chirurgiche, ai protocolli d'intervento e d'assistenza, alle applicazioni informatiche (per esempio, la cartella clinica elettronica), e non ultimo ai sistemi organizzativi e gestionali.
L'HTA valuta quindi l'efficacia sperimentale (in termini d'efficacia assoluta o efficacy), l'efficacia pratica (detta "efficacia relativa" o effectiveness) e l'efficienza (efficiency) di ciascuna "tecnologia" che prende in esame.
Notes: L’ HTA ci può aiutare perchè come sappiamo è una metodologia che consente di valutare le prestazioni sanitarie erogate o comunque disponibili, e pianificare e gestire in modo più funzionale l'assistenza ai cittadini. L’HTA mette in evidenza il valore aggiunto (Values) VELIU di una innovazione tecnologica prendendo in considerazione non solo il rapporto costo /efficacia ma anche la rilevanza dal punto di vista sociale, delle politiche gestionali ed etico. Ci permette di capire quanto possiamo investire di apparentemente costoso ma che alla fine si rivela efficace ma ad un costo accettabile e ad una sostenibilità accettabile.
Dati a fronte di una nuova tecnologia per i quali devo prendere una decisione , di un assessment (una valutazione) che attraverso l’appraisal (valutazione) mi dice sa il bene deve essere reso disponibile oppure no, quindi partono le raccomandazioni e si aiutano i decisori a fare le loro scelte.

## Slide 4
Notes: Esistono già esempi virtuosi in altre realtà come la Ulss 9 della regione Veneto hanno già attivato dei manuali metodologici come questo in cui viene tracciato il processo di Valutazione della tecnologia nuova o emergente : dalla ricerca di base, passando dall’applicazione clicica dei dati ottenuti per valutare efficacia e sicurezza e, dopo l’immissione sul mercato, attraverso analisi di HTA si giunge alla decisione di adottare o meno la tecnologia stessa.
Tale metodica permette anche di effettuare pima dell’immissione sul mercato una previsione di quello che potrebbe essere l’impatto e quindi un’analisi di Horizon Scanning: Le regioni hanno capito che devono essere tempestive nelle valutazioni al punto da poter garantire delle valutazioni prima ancora che la tecnologia sia arrivata sul mercato.

## Slide 5
Payback Dispositivi medici 2015-2018. Per le aziende un conto da oltre 2 miliardi di euro
È questa la cifra dello sfondamento del tetto di spesa a carico delle aziende del comparto contenuta nel decreto di Mef e Salute. In arrivo sulla questione anche l’accordo in Stato-Regioni con le modalità procedurali del ripiano dell’eventuale superamento del tetto di spesa previsto dal Decreto Aiuti Bis art 18
Dopo anni in cui le norme non erano state applicate arriva ad un punto di svolta la questione del payback sui dispositivi medici. Mef e Salute hanno infatti firmato il decreto che certifica il superamento del tetto di spesa (4,4% del fondo sanitario) dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
E il conto per le aziende è molto salato. Per il 2015 dovranno rimborsare 416 milioni, per il 2016 i mln sono 473, per il 2017 sono 552 mln e per il 2018 si sale a 643 mln. In totale sono poco meno di 2,1 mld. Soldi che fanno particolarmente gola alle Regioni che ne hanno un bisogno disperato.
Proprio sul tema è poi in arrivo il testo dell’accordo tra Governo e Regioni (previsto dal Dl Aiuti Bis) che dovrà essere approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con le modalità procedurali del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa dei dispositivi medici.
Nel provvedimento che pubblichiamo si prevede “in ciascuna Regione o Provincia autonoma, l’eventuale superamento del tetto di spesa regionale, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell’anno 2015, al 45 per cento nell’anno 2016, al 50 per cento per l’anno 2017 e al 50 per cento per l’anno 2018. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale”.
Un bel conto per le aziende, che in ogni caso dovrebbero aver accantonato le risorse anche se come accaduto per il payback farmaceutico è facile prevedere una pioggia di ricorsi al Tar.
Luciano Fassari 01 settembre 2022
quotidianosanita.it
Notes: Del resto ci aiuta nella sostenibilità anche l’accordo sul paybackdei DM, in questo articolo Quotidiano Sanità ci ricorda che il decreto Aiuti Bis riguarda anche il recupero del payback dei Dm per gli anni 2015-2018 con una cifra considerevole di 2,1 mld che le aziende sono chiamate a ripianare e che ci da’ una mano ma crea ovviamente notevoli polemiche.
(l’azienda viene coinvolta nel ripianamento che è spinta a non promuovere toutcourt il DM ma secondo appropriatezza come da previsioni e in maniera sostenibile_ se l’azienda va oltre…sarà chiamata a ripagare l’eccesso).

## Slide 6
Payback dispositivi medici. Confindustria: “Va cancellato, già presentati 100 ricorsi al Tar”
Il presidente di Confindustria Dispositivi Medici Massimiliano Boggetti:
“Tassa incostituzionale, ingiusta e inapplicabile mette in ginocchio le imprese
che producono tecnologie per la salute con 2 miliardi di esborso”
quotidianosanita.it 17 novembre 2022
Sono già 100 i ricorsi presentati ai TAR dalle aziende dei dispositivi medici sull’attuazione del cosiddetto payback, il sistema di tassazione che obbliga le imprese a un esborso di oltre 2 miliardi per ripianare lo sforamento dei tetti di spesa da parte delle Regioni. E proprio in questi giorni – fanno sapere molte aziende - stanno arrivando a pioggia le lettere delle Regioni con richiesta di pagamento del payback per il periodo 2015-2018 da evadere entro 30 giorni. …
« Se il Governo non cancella il payback – ha dichiarato il Presidente di Confindustria Dispositivi Medici, Massimiliano Boggetti - deve avere il coraggio di dire chiaramente ai cittadini che non è in grado di erogare salute pubblica.
Se non viene fatta una seria programmazione sanitaria e si continuano a bandire gare la cui somma dei valori aggiudicati supera il fondo sanitario regionale a disposizione, le Regioni proseguiranno a sforare i tetti di spesa tutti gli anni. …
Le imprese dei dispositivi medici non possono risanare i debiti delle Regioni e gli sforamenti di spesa, anche dovuti al Covid». …
I ricorsi delle aziende riguardano in particolare l’articolo 18 del Decreto Legge Aiuti bis e il decreto del Ministero della Salute che detta linee guida di attuazione del payback. Il provvedimento presenta una serie di elementi che lo rendono inapplicabile, incostituzionale e ingiusto.
Notes: Del resto che il payback non piaccia alle aziende poroduttici era scontato tanto che sono già arrivati 100 ricorsii
Acquisisce maggiore rilevanza l’uso appropriatìo dei DM determinato da scelte adeguate

## Slide 7
Notes: Anche il Lazio nel 2019 aveva già deciso che per garantire la sostenibilità del sistema fosse necessaria una governance di farmaci e dispositivi medici che passasse per le valutazioni. Soprattutto nell’articolo 18 comma 2 vi è la valutazione dell’uso dei DM ad alta complessità.

## Slide 8: HTA (dispositivi medici)
Regione Lazio Decreti del Commissario ad Acta Decreto del Commissario ad Acta 25 luglio 2019, n. U00303 Adozione del piano di rientro "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo
Notes: (Incidenza del costo rispetto all’interno DRG )
Ovviamente il covid ha interrootto tale processo
Quindi ci siamo posti il problema di dover valutare dispositivi medici in ambito multidisciplinare secondo questi principi.
All’interno di questo dispositivo ci siamo mossi concentrandoci sui dispostivi cardiaci impiantabili

## Slide 9: dispositivi cardiaci impiantabili (CIEDs)
  Pacemaker (PM): i pacemaker, tramite degli elettrocateteri posizionati all’interno delle cavita’ cardiache (atrio e/o ventricolo destro) ricevono i segnali elettrici cardiaci e quando necessario inviano impulsi elettrici per stimolare il cuore ed evitare quindi la bradicardia e/o le pause asistoliche
  Defibrillatori cardiaci impiantabili (ICD): gli ICD svolgono funzione di pace maker, ma sono in grado anche di erogare terapia antitachicardica, o attraverso segnali elettrici di bassa intensità con frequenza maggiore rispetto all’aritmia individuata, o attraverso l’erogazione di una uno shock elettrico in grado di riportare il cuore del paziente ad un ritmo normale. Sono utilizzati per la prevenzione primaria o secondaria della morte cardiaca improvvisa
  Dispositivi di resincronizzazione cardiaca (CRT): i dispositivi CRT sono dispositivi per la terapia non farmacologica dell’insufficienza cardiaca. Hanno la funzione di pacemaker ma hanno rispetto al normale PM, un elettrocatetere anche per il ventricolo sinistro, garantendo in questo modo la stimolazione sincrona di entrambe i ventricoli. Possono essere:
  - PM biventricolari: CRT-P
  - ICD biventricolari: CRT-D

## Slide 10: Le indicazioni per l’impianto dei CIEDs
PM: in tutti i quadri clinici in cui la frequenza cardiaca risulti patologicamente bassa, sia per contrastare i sintomi, sia a scopo profilattico nei pazienti asintomatici
  Malattia del Nodo del seno, blocchi atrio-ventricolari, sincopi neuromediate cardioinibitorie
  ICD: in tutti i pazienti a rischio di aritmie ventricolari pericolose per la vita (FV/TV) o in prevenzione secondaria nei pazienti sopravvissuti ad un arresto cardiaco o a aritmie ventricolari sostenute pericolose
    Cardiopatia dilatativa post-ischemica, primitiva, TV sostenute/sincopali, FV idiopatica, etc
  CRT: nei pazienti con insufficienza cardiaca sintomatica e con segni elettrocardiografici e/o ecocardiografici di ritardo dell’attivazione elettrica e contrazione dissincrona tra i due ventricoli

## Slide 11: Criteri di scelta per i diversi modelli di dispositivi cardiaci impiantabili
Materiali e metodo
Sono stati estratti tutti i consumi relativi ai dispositivi cardiaci impiantabili (pacemaker e defibrillatori) utilizzati nel corso degli anni 2020 e 2021, si è quindi calcolato il costo medio sostenuto e la forchetta di spesa possibile per ogni tipologia usata sulla base del numero dei pazienti trattati.
Sono stati estratti tutti i DRG attinenti all’uso
Sono state descritte le caratteristiche tecniche di ogni modello di dispositivo. I dispositivi di ogni casa produttrice sono stati divisi in fasce per livello crescente di complessità tecnologica e per prezzo. Sono stati quindi identificati i parametri clinici (le condizioni patologiche e il livello di rischio) che ne consigliano l’uso nei pazienti destinatari
Si è quindi proposto un algoritmo di scelta del modello appropriato sulla base della patologia principale e delle patologie concomitanti e delle caratteristiche tecniche ritenute utili ai vari contesti clinici
Il progetto prevede una prima fase retrospettiva in cui si analizzerà l’impiego dei vari modelli su base storica (6 mesi), simulando l’utilizzo dell’algoritmo e verificando la differenza tra la scelta basata sull’algoritmo e quella effettivamente compiuta. Successivamente si eseguirà un’analisi prospettica per un arco temporale simmetrico (6 mesi) implementando nella pratica clinica l’algoritmo proposto

## Slide 12: Limitazioni
Analisi subordinata alla disponibilita’ dei vari modelli nelle diverse gare attive presso la nostra ASL
La scelta della casa costruttrice nelle sostituzioni di generatore e’ quasi sempre determinata dalla necessita’ clinica di mantenere la compatibilita’ certificata per la risonanza magnetica (RMN)
Per i primi impianti, dovendosi utilizzare generatori ed elettrocateteri della stessa azienda al fine di garantire la compatibilita’ certificata alla RMN del sistema, la scelta tra le diverse marche disponibili di generatori rimarra’ sempre condizionata dal profilo di sicurezza e manegevolezza degli elettrocateteri da posizionare attraverso il sistema venoso all’interno del cuore. Tale fattore e’ inevitabilmente soggettivo per ogni singolo operatore e conseguente alla personale relativa esperienza, percezione e sensibilita’.
Lo studio ha come obiettivo quello di favorire e migliorare l’appropriatezza, e quindi il rapporto costo/efficacia, della scelta da parte degli operatori delle diverse fasce (identificate sulla base del prezzo e complessita’ tecnologica) dei dispositivi impiantabili per i diversi setting clinici descritti. All’interno di ognuna delle fasce identificate, la scelta di una marca rispetto all’altra e’ piu’ difficilmente assoggettabile ad un algoritmo per le diverse motivazioni sovradescritte.
Va inoltre ricordato che la diversificazione da parte di un singolo centro nell’utilizzo di dispositivi di diversi produttori, e’ sempre raccomandabile al fine di una maggior protezione dalle conseguenze dei possibili avvisi di sicurezza e piu’ in generale per garantire da parte delle aziende produttrici, grazie alla competizione commerciale, una costante e necessaria attenzione alla ricerca e sviluppo di innovazioni tecnologiche sempre piu’ sicure ed efficaci.

## Slide 13: Pace Maker Tiers
PREMIUM | ACCOLADE MRI | AZURE XT | ASSURITY MRI | EVITY/ENITRA/ EDORA 8 | ALIZEA ENO
CORE | PROPONENT MRI | AZURE S | ENDURITY MRI | EVITY/ENITRA 6 | BOREA TEO
VALUE | ESSENTIO MRI | ATTESTA | ENDURITY | ENTICOS 8 | CELEA OTO
BASIC | ESSENTIO | G20 - SPHERA | ENDURITY CORE | ENTICOS 4 | KORA 250

## Slide 14: Pacemaker caratteristiche
Accelerometro + Ventilazione Minuto
PaceSafe RAAT/RVAC
RightRate & SAM
AV Search+
Sudden Brady Response
DR Longevità standard / Longevità Estesa
AGC / Sensing Fisso
Commutazione di Sicurezza
Snapshot
Post Operative System Test (POST)
Telemetria RF
Memorizzazione EGM fino a 14 minuti
Protezione da elettrocauterio
Safety Core
Riconoscimento polarità RV
AP Scan
Diagnostica HF (HRV, SDANN, ABM)
APP/ProACT
Risposta Flutter Atriale (AFR)
RYTHMIQ
Trend della Frequenza Respiratoria (RRT)
Diagnostica AT/AF
Programmazione basata sulle indicazioni
Regolarizzazione della frequenza ventricolare (VRR)
Patient Activity Log
1.5 T e 3 T MRI
LATITUDE NXT 3.0
ACCOLADE MRI
PROPONENT MRI
ESSENTIO MRI
ESSENTIO

## Slide 15
Accelerometro
Gestione soglia RA-RV
Sensing auto
Isteresi AV
Riconoscimento della polarità
Memorizzazione EGM fino a 48 sec
Guida alla programmazione
Monitoraggio remoto (induttivo)
Compatibilità MRI 3&1,5T
(total body, no limiti di tempo, fiss attivo e passivo)
ATP atriali
Optivol
Rate Smoothing
Tecnologia Bluetooth
Memorizzazione EGM fino a 24,5 min
Report FA
MVP
Regolazione frequenza durante FA
Cardiac Compass
Sudden Brady Response (doppio riconoscimento)
Algoritmi di prevenzione aritmie atriali
AZURE XT
AZURE S
ATTESTA
G20
G70
SPHERA
Pacemaker caratteristiche

## Slide 16
Volume e spessore ridotti
Compatibilità MRI a 1,5T
Accelerometro
Gestione soglia RV
Sensing auto
Isteresi AV (VIP)
Riconoscimento della polarità
Memorizzazione EGM fino a 2 min su singolo canale
Trigger avviso FA
QuickOpt
Apparecchio portatile attivazione MRI
Monitoraggio remoto
Avvisi acustici
Telemetria RF
CorVue (impedenza transtoracica)
ACap Confirm
Memorizzazione EGM fino a 14 min su singolo canale, 8 min su doppio
canale
ENDURITY CORE
Compatibilità MRI total body 3 Tesla
ENDURITY
MRI
ENDURITY
ASSURITY MRI
Pacemaker caratteristiche

## Slide 17: Pacemaker caratteristiche
Sensing auto
Isteresi AV + Vp suppression (AAI-DDD)
Riconoscimento della polarità
ENTICOS 8 = ENTICOS 4 + CLS + 200 sec EGM +
monitoraggio remote - MRI
CLS (doppio sensore)
200 sec EGM
AutoMRI detect
Compatibilità MRI a 1.5 e 3T
Monitoraggio remoto con trasmissione giornaliera
Impedenza toracica
Volume e spessore ridotti
Accelerometro
Autocattura RV e autosoglia RA
Sensing auto
Isteresi AV
Riconoscimento della polarità
Memorizzazione EGM fino a 120 sec
telemetria RF
Compatibilità MRI 1,5T
ENTICOS 8
EVITY 6 MRI
ENITRA 6 MRI
EVITY 8 MRI
ENITRA 8 MRI
EDORA 8 MRI
ENTICOS 4

## Slide 18: Pacemaker caratteristiche
Soppressione pausa extrasistolica
Accelerazione su PAC
Alert Sleep Apnea su RPM
Doppio sensore (acc+ventilazione minuto)
Doppio algoritmo riduzione pacing (SafeR e Dplus)
Prevenzione aritmie atriali (Overdriving)
Sleep apne monitoring (SAM)
Frequenza di riposo (rispetto del ritmo circadiano)
Sensore accelerometro
Compatibilità MRI full body, 1,5 e 3 T (con limitazioni di tempo)
Riconoscimento del campo magnetico (AutoMRI)
Riconoscimento dell’impianto e della polarità elettrocatetere
Cambio modo per aritmie atriali
Minimizzazione pacing ventricolare con Dplus (monitoraggio del ritardo AV)
Prevenzione sincope vasovagale
Autosoglia atriale e ventricolare
Autosensing atriale e ventricolare
Switch polarità in caso di fuori range
Anti TMP
Bluetooth technology (solo per RPM)
18,3 minuti memorizzazione EGM
ALIZEA
BOREA
CELEA

## Slide 19: Pacemaker caratteristiche
Soppressione pausa extrasistolica
Accelerazione su PAC
Doppio sensore (acc+ventilazione minuto)
Doppio algoritmo riduzione pacing (SafeR e Dplus)
Prevenzione aritmie atriali (Overdriving)
Sleep apne monitoring (SAM)
Frequenza di riposo (rispetto del ritmo circadiano)
Sensore accelerometro
Compatibilità MRI full body, 1,5 e 3 T (con limitazioni di tempo)
Riconoscimento del campo magnetico
Riconoscimento dell’impianto e della polarità elettrocatetere
Cambio modo per aritmie atriali
Minimizzazione pacing ventricolare con Dplus (monitoraggio del ritardo AV)
Prevenzione sincope vasovagale
Autosoglia atriale e ventricolare
Autosensing atriale e ventricolare
Switch polarità in caso di fuori range
Anti TMP
ENO
TEO
OTO
Notes: Qui devi spiegare perche microport ha due slides (quali sono le differenze tra alizea-borea-celea e eno-teo-oto?)

## Slide 20: Defibrillatori cardioverter impiantabili ICD Tiers
PREMIUM | RESONATE PERCIVA | COBALT XT | NEUTRINO GALLANT AVANT | RIVACOR 7 ACTICOR 7 | ULYS
CORE | CHARISMA VIGILANT | COBALT CHROME | ENTRANT | RIVACOR 5 | EDIS
VALUE | INOGEN EL | PRIMO/MIRRO |  | RIVACOR 3 INLEXA 3 | PLATINIUM

## Slide 21: Defibrillatori cardioverter impiantabili ICD Tiers
PREMIUM | RESONATE PERCIVA | COBALT XT | NEUTRINO GALLANT AVANT | RIVACOR 7 ACTICOR 7 | ULYS
CORE | CHARISMA VIGILANT | COBALT CHROME | ENTRANT | RIVACOR 5 | EDIS
VALUE | INOGEN EL | PRIMO/MIRRO |  | RIVACOR 3 INLEXA 3 | PLATINIUM

## Slide 22: defibrillatori cardioverter impiantabili (ICD) e dispositivi di risincronizzazione cardiaca (CRT-D) caratteristiche
AT / AF report (DR/CRT-D) RightRate
AP Scan HV Perspectiv in ICD RhythmID with Rhythm Match (AcuShock) Wireless ECG
HeartLogic Enabled Trends (Ω / Posture) MultiSite Pacing PaceSafe 3 T full body MRI
VectorGuide HF Perspectiv with RRT QuickConvert RhythmID Rythmiq SmartDelay EasyView Header Indications Based Programming Lead Integrity Monitoring EnduraLife™ Battery Technology 1.5 T Full Body MRI HF Perspectiv LATITUDE NXT with external sensors BiV Trigger & VRR MICS Wireless Telemetry OBDE discriminator Onset/Stability Small and Thin Enhanced signal filtering AV Delays AV Search + ICD lead reliability Advanced programming
RESONATE
VIGILANT
PERCIVA MINI ICD Tier
(RESONATE features)
MOMENTUM IS1/DF1
Replacement Tier
(RESONATE features)
= New in NG4
INOGEN
CHARISMA

## Slide 23: defibrillatori cardioverter impiantabile (ICD) caratteristiche
Accelerometro
Compatibilità MRI full body 1.5T e 3T , DF4, DF1, tutti i cateteri
Sensing auto
Optivol
ATP prima e durante la carica
Algoritmo di riprogrammazione automatica dei criteri di discriminazione
in caso di rumore sul catetere (LIA)
Programmazione bipolo puro/integrato su RV
Algoritmi di prevenzione FA (bic)
Ampiezza impulso fino a 8 V
40J erogati (47J immagazzinati)
Batteria 1,1Ah
Bluetooth
Optivol 2.0
iATP
Riconoscimento AF su monocamerale (con allarmi)
Terapie atriali
COBALT XT
COBALT
CROME

## Slide 24: defibrillatori cardioverter impiantabili (ICD) caratteristiche
Accelerometro
Compatibilità MRI full body 1.5T e 3T
Sensing auto
ATP prima e durante la carica
10 configurazioni stimolazione sinistra (quadripolare)
Algoritmo ottimizzazione ritardo AV e VV con programmatore (QuickOpt)
Secure Sense e Dynamic Noise TX)
40J erogati (45J immagazzinati)
VIP (isteresi AV per minimizzazione pacing DR)
EGM 15 min 3 canali
Sync AV (ottimizzazionwe dinamica AV)
Bluetooth
Allarme sonoro
AF suppression (DR e CRTD)
Corvue (impedenza toracica)
MPP (126 opzioni di stimolazione)
EGM 30 min 3 canali
13 configurazioni stimolazione sinistra (quadripolare)
Biv Pacing durante MRI
Heart In Focus
SyncAv Plus
GALLANT
AVANT
NEUTRINO NXT
ENTRANT

## Slide 25: defibrillatori cardioverter impiantabili (ICD) caratteristiche
Autosoglie RA/RV
Vp suppression (AAI-DDD)
Impedenza toracica
ATP prima o durante la carica
Disponibilità modello con cateterei VDD
Doppio sensore (CLS)
Terapie atriali (ATP)
Accelerometro
Sensing auto
Isteresi AV
Ottimizzazione automatica ATP
Energia erogata 36.7J
telemetria RF
Monitoraggio remoto
Trasmettitore portatile monitoraggio remoto
Compatibilità MRI a 1.5T e 3T con autoMRI detect
RIVACOR 5
RIVACOR 7
ACTICOR 7
RIVACOR 3

## Slide 26: defibrillatori cardioverter impiantabili (ICD) caratteristiche
Accelerometro
Sensing auto
switch AAI/DDD comprovato clinicamente e isteresi AV
Estesa longevità da manual (capacità totale > 2 Ah)
RF
37J energia erogata
Autocommutazione ATP
Stimolazione brady in zona TV
Monitoraggio remoto
PLATINIUM
EDIS: Platinium + autosoglia
ULYS: EDIS + gestione FA (3 algoritmi)
MRI pending (dipende da catetere tachy in fase di studio)

## Slide 27: dispositivi di risincronizzazione cardiaca (CRT-D) Tiers
PREMIUM | RESONATE | COBALT XT | AVANT NEUTRINO GALLANT | RIVACOR 7 ACTICOR 7 | PLATINIUM SONR PLATINIUM
CORE | VIGILANT | COBALT |  | RIVACOR 5 | 
VALUE | INOGEN EL | CHROME | ENTRANT | RIVACOR 3 INLEXA 3 | 
Notes: Questi sono tutti CRTD

## Slide 28: dispositivi di risincronizzazione cardiaca CRTD caratteristiche
Accelerometro
Compatibilità MRI full body 1.5T e 3T , DF4, DF1, tutti i cateteri
Sensing auto
Optivol 2.0
ATP prima e durante la carica
16 configurazioni stimolazione sinistra (quadripolare)
Algoritmo ottimizzazione ritardo AV e VV con programmatore
Algoritmo di riprogrammazione automatica dei criteri di discriminazione
in caso di rumore sul catetere (LIA)
Programmazione bipolo puro/integrato su RV
Algoritmi di prevenzione FA
Ampiezza impulso fino a 8 V
40J erogati (47J immagazzinati)
Batteria 1,1Ah
Bluetooth
Multisito
Vector Express 2.0
Rapporto scompenso cardiaco (Triage HF)
EffectivCRT
iATP
Ottimizzazione dinamica e automatica ritardi AV e VV (adaptivCRT)
Terapie atriali
COBALT XT HF
COBALT HF
CROME HF

## Slide 29
Accelerometro
Compatibilità MRI full body 1.5T e 3T
Sensing auto
ATP prima e durante la carica
10 configurazioni stimolazione sinistra (quadripolare)
Algoritmo ottimizzazione ritardo AV e VV con programmatore (QuickOpt)
Secure Sense e Dynamic Noise TX)
40J erogati (45J immagazzinati)
VIP (isteresi AV per minimizzazione pacing DR)
EGM 15 min 3 canali
Sync AV (ottimizzazionwe dinamica AV)
Bluetooth
Allarme sonoro
AF suppression (DR e CRTD)
Corvue (impedenza toracica)
MPP (126 opzioni di stimolazione)
EGM 30 min 3 canali
13 configurazioni stimolazione sinistra (quadripolare)
Biv Pacing durante MRI
Heart In Focus
SyncAv Plus
GALLANT
AVANT
NEUTRINO NXT
ENTRANT
dispositivi di risincronizzazione cardiaca CRTD caratteristiche

## Slide 30
Autosoglie
Impedenza toracica
ATP prima o durante la carica
Disponibilità modello con catetere VDD
Doppio sensore (CLS)
Terapie atriali (ATP)
Stimolazione sinistra multipolare (> 250 configurazioni)
Ottimizzazione automatica e dinamica ritardi AV e VV senza ausilio programmatore
Accelerometro
Sensing auto
Isteresi AV
Ottimizzazione automatica ATP
Sensing sinistro
Energia erogata 36.7J
telemetria RF
Monitoraggio remoto
Trasmettitore portatile monitoraggio remoto
Compatibilità MRI a 1.5T e 3T con autoMRI detect
20 configurazioni di stimolazione sinistra quadripolare
RIVACOR 5
RIVACOR 7
ACTICOR 7
RIVACOR 3
dispositivi di risincronizzazione cardiaca CRTD caratteristiche

## Slide 31
Accelerometro
Sensing auto
Estesa longevità da manuale (capacità totale > 2 Ah)
RF
37J energia erogata
Autocommutazione ATP
Stimolazione brady in zona TV
Monitoraggio remote
14 configurazioni di stimolazione sinistra (quacripolare)
Multisito con 48 configurazioni di stimolazione
PLATINIUM
Ottimizzazione automatica e dinamica ritardi AV e VV
PLATINIUM
sonR
GALI: nuova famiglia CRT-D
Platinium + autosoglia
dispositivi di risincronizzazione cardiaca CRTD caratteristiche
Notes: Probabilmente presentare tutte queste slides in sequenza non ha molto senso…non le leggera’ nessuno e addentrandoti nel merito per spiegare i vari elementi perderesti inutilmente tempo…credo che basti presentarne una per spiegare il metodo come esempio e poi tramite animazioni scorrere velocemente tutte le altre schede…

## Slide 32
Descrizione Prodotto Consumi 2020 | UM | Quantità | Valore | Prezzo unitario
Defibrillatore monocamerale con sensore RIVACOR 5 VR-T DX DF4/IS-1 **429564** | PZ | 11,00 | 89.232,00 | 8.112,00
Defibrillatore monocamerale con sensore__RIVACOR 3 VR-T DF-4 PROMRI_429574 | PZ | 1,00 | 6.448,00 | 6.448,00
Defibrillatore monocamerale con sensore EVERA MRI S VR SURES DEFIB DF4 **DVMC3D4** | PZ | 4,00 | 24.960,00 | 6.240,00
Defibrillatore monocamerale con sensore__ELLIPSE VR_CD1377-36QC | PZ | 2,00 | 11.856,00 | 5.928,00
Defibrillatori utilizzati anno 2020
Descrizione Prodotto Consumi 2020 | UM | Quantità | Valore | Prezzo unitario
Defibrillatore Bicamerale con sensore ACTICOR 7 DR-T DEFIB DF4/IS1 **429524** | PZ | 1,00 | 9.516,00 | 9.516,00
Defibrillatore Bicamerale con sensore__FORTIFY ASSURA DR_CD2359-40QC | PZ | 7,00 | 65.520,00 | 9.360,00
Defibrillatore Bicamerale con sensore ENTRANT DR DEFIB BICAM DF-4 **CDDRA300Q** | PZ | 3,00 | 28.080,00 | 9.360,00
Defibrillatore Bicamerale con sensore VIGILANT ICD DR DEFIB IS1/DF4 **D233** | PZ | 2,00 | 17.589,80 | 8.794,90
Defibrillatore Bicamerale con sensore__PLATINIUM DR15X0_TDF032C | PZ | 1,00 | 7.280,00 | 7.280,00
Defibrillatore Bicamerale con sensore PRIMO MRI DR SURE BICAM DF-4 **DDMD3D4** | PZ | 4,00 | 29.120,00 | 7.280,00
Defibrillatore Bicamerale con sensore__PRIMO MRI DR SURESCAN_DDMD3D1 | PZ | 1,00 | 7.280,00 | 7.280,00
Defibrillatore Bicamerale con sensore PLATINIUM DR1540 DEFIBR DDDR **TDF036C** | PZ | 4,00 | 29.120,00 | 7.280,00
Totale 132.496 p.m. 6.682
Pezzi totali 18
Pezzi totali 23
Totale 193.506 p.m. 8.269
Forchetta di spesa da 106.704 a 146.016 euro
Forchetta di spesa da 167.440 a 218.868 euro

## Slide 33
Descrizione Prodotto Consumi 2020 | UM | Quantità | Valore | Prezzo unitario
Defibrillatori Tricamerali Con Sensore __MOMENTUM CRT-D_G125 | PZ | 1,00 | 12.480,00 | 12.480,00
Defibrillatori Tricamerali Con Sensore RESONATE X4 CRT-D DEFIB **G447** | PZ | 2,00 | 24.960,00 | 12.480,00
Defibrillatori Tricamerali Con Sensore __QUADRA ASSURA MP_CD3371-40QC | PZ | 1,00 | 10.400,00 | 10.400,00
Defibrillatori Tricamerali Con Sensore __AMPLIA MRI QUAD CRT-D SURESCAN_DTMB2QQ | PZ | 4,00 | 41.600,00 | 10.400,00
Defibrillatori Tricamerali Con Sensore __AMPLIA MRI CRT-D SURESCAN DTMB2D1_DTMB2D1 | PZ | 1,00 | 10.400,00 | 10.400,00
Defibrillatori Tricamerali Con Sensore __AMPLIA MRI CRT-D SURESCAN_DTMB2D4 | PZ | 3,00 | 31.200,00 | 10.400,00
Defibrillatori Tricamerali Con Sensore __QUADRA ASSURA_CD3367-40QC | PZ | 2,00 | 20.800,00 | 10.400,00
Defibrillatori Tricamerali Con Sensore ENTRANT HF DEFIB TRBICAM DF-4 **CDHFA300Q** | PZ | 4,00 | 41.600,00 | 10.400,00
Defibrillatori Tricamerali Con Sensore RIVACOR 5 HF-T QP DEFIB **429561** | PZ | 3,00 | 29.796,00 | 9.932,00
Defibrillatori Tricamerali Con Sensore INTICA NEO 7 HF-T PROMRI DEFIB **429553** | PZ | 1,00 | 9.932,00 | 9.932,00
Defibrillatori Tricamerali Con Sensore __VIGILANT X4 CRT-D_G247 | PZ | 4,00 | 39.520,00 | 9.880,00
Defibrillatori Tricamerali Con Sensore __VIGILANT CRT-D_G224 | PZ | 2,00 | 19.760,00 | 9.880,00
Defibrillatori Tricamerali Con Sensore __PLATINIUM SONR CRT18X1_TDF034C | PZ | 2,00 | 17.472,00 | 8.736,00
Defibrillatori Tricamerali Con Sensore __PLATINIUM SONR CRT18X1_TDF038C | PZ | 2,00 | 17.472,00 | 8.736,00
Descrizione Prodotto Consumi 2020 | UM | Quantità | Valore | Prezzo unitario
Defibrillatore Indossabile LIFEVEST WCD-4000 | PZ | 6,00 | 21.840,00 | 3.640,00
Defibrillatore impiantabile__EMBLEM MRI S-ICD_A219 | PZ | 5,00 | 81.640,00 | 16.328,00
Totale 327.392 p.m. 10.318
Pezzi totali 32
Impianti totali n. 84 costi totali euro 756.873,80
Defibrillatori utilizzati anno 2020
Forchetta di spesa da 279.552 a 399.360 euro
Notes: Vedi commenti precedenti su LIFEVEST e S-ICD

## Slide 34: Pace maker utilizzati anno 2020
Descrizione Prodotto Consumi 2020 | UM | Quantità | Valore | Prezzo unitario
Pacemaker monocamerale con sensore SR__ASSURITY MRI_PM1272 | PZ | 2,00 | 3.536,00 | 1.768,00
Pacemaker monocamerale con sensore FUNZ. AVANZATE PROPONENT MRI SR MOD. L210 | PZ | 1,00 | 1.248,00 | 1.248,00
Pacemaker monocamerale con sensore SR__ENITRA 8 SR-T_407159 | PZ | 2,00 | 2.392,00 | 1.196,00
Pacemaker monocamerale con sensore SR_CLASSIC_TEO SR_TPM017C | PZ | 2,00 | 2.267,20 | 1.133,60
Pacemaker monocamerale con sensore MONOCAT VDDR C/SENS__ADAPTA VDD_ADVDD01 | PZ | 1,00 | 1.040,00 | 1.040,00
Pacemaker monocamerale con sensore SR__EVITY 8 SR-T_407158 | PZ | 3,00 | 3.120,00 | 1.040,00
Pacemaker monocamerale con sensore SR__ADVISA SR MRI SURESCAN_A3SR01 | PZ | 3,00 | 2.808,00 | 936,00
Pacemaker monocamerale con sensore SR__ENDURITY_PM1162 | PZ | 8,00 | 6.094,40 | 761,80
Pacemaker monocamerale con sensore SR__ESSENTIO SR_L100 | PZ | 1,00 | 624,00 | 624,00
Pezzi totali 23
Totale 23.130 p.m. 1083
Forchetta di spesa da 14.352 a 40.664 euro

## Slide 35
Descrizione Prodotto Consumi 2020 | UM | Quantità | Valore | Prezzo unitario
Pacemaker bicamerale con sensore DR__ADVISA DR MRI_A3DR01 | PZ | 4,00 | 11.648,00 | 2.912,00
Pacemaker bicamerale con sensore DR__ASTRA XT DR MRI SURESCAN _X2DR01 | PZ | 1,00 | 2.912,00 | 2.912,00
Pacemaker bicamerale con sensore DR__ACCOLADE MRI DR_L311 | PZ | 1,00 | 2.600,00 | 2.600,00
Pacemaker bicamerale con sensore ASSURITY PM DR MRI BICAM RF **PM2272 | PZ | 15,00 | 36.550,80 | 2.436,72
Pacemaker bicamerale con sensore DR__ENSURA MRI_EN1DR01 | PZ | 11,00 | 23.452,00 | 2.132,00
Pacemaker bicamerale con sensore DR__ACCOLADE MRI DR EL_L331 | PZ | 2,00 | 5.200,00 | 2.600,00
Pacemaker bicamerale con sensore PROPONENT PM DR MRI BICAM **L211** | PZ | 19,00 | 37.544,00 | 1.976,00
Pacemaker bicamerale con sensore DR__ENDURITY MRI_PM2172 | PZ | 11,00 | 21.736,00 | 1.976,00
Pacemaker bicamerale con sensore ENITRA 8 PM DR-T CRT BICAM **407147** | PZ | 16,00 | 31.616,00 | 1.976,00
Pacemaker bicamerale con sensore TEO PM DR BICAM DDDR MRI **TPM016C** | PZ | 23,00 | 40.144,00 | 1.745,39
Pacemaker bicamerale con sensore AZURE S PM DR MRI SURESCAN **W3DR01** | PZ | 11,00 | 19.188,00 | 1.744,36
Pacemaker bicamerale con sensore EVITY 8 PM DR-T PROMRI BICAM **407146** | PZ | 36,00 | 59.904,00 | 1.664,00
Pacemaker bicamerale con sensore ATTESTA DR MRI SURESCAN PM **ATDR01 | PZ | 5,00 | 7.529,60 | 1.505,92
Pacemaker bicamerale con sensore GEA PM VDDR BICAM IS **PMGEAVDR** | PZ | 3,00 | 4.446,00 | 1.482,00
Pacemaker bicamerale con sensore SPHERA PM DR MRI SURESCAN 9YR **SPDR01** | PZ | 2,00 | 2.704,00 | 1.352,00
Pacemaker bicamerale con sensore DR__ESSENTIO DR_L101 | PZ | 2,00 | 2.288,00 | 1.144,00
Descrizione Prodotto Consumi 2020 | UM | Quantità | Valore | Prezzo unitario
Pace maker tricamerale TR__VALITUDE CRT-P_U125 | PZ | 1,00 | 2.080,00 | 2.080,00
Pace maker tricamerale TR__SERENA CRT-P MRI SURESCAN _W1TR05 | PZ | 1,00 | 2.600,00 | 2.600,00
Pace maker tricamerale SERENA CRT-P QUAD PM MRI SURES **W4TR05** PER RESINCRONIZZAZIONE CARDIACA (TR) | PZ | 1,00 | 2.600,00 | 2.600,00
Pace maker utilizzati anno 2020
Totale 7.280 p.m. 2.427
Pezzi totali 162
Pezzi totali 3
Totale 309.462 p.m. 2010
Impianti totali n. 188 costi totali euro 339.872,00
Forchetta di spesa da 185.328 a 471.744 euro
Forchetta di spesa da 6.240 a 7.800 euro

## Slide 36
DRG | Descrizione DRG | Peso specifico | Costo totale | Frequenza | %
138 | aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca con cc | 0.8028 | 11932.00 | 5 | 0.62
141 | Sincope e collasso con cc | 0.7693 | 2393.00 | 1 | 0.12
551 | impianto di pacemaker cardiaco permanente con diagnosi cardiovascolare maggiore o di defibrillatore automatico (aicd) o di generatore di impulsi | 2.3045 | 181949.00 | 30 | 3.74
535 | impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco con infarto miocardico acuto, insufficienza cardiaca o shock | 6.3257 | 144588.00 | 7 | 0.87
118 | sostituzione di pacemaker cardiaco | 1.0532 | 105425.58 | 40 | 4.99
129 | Arresto cardiaco senza causa apparente | 1.3124 | 0.00 | 1 | 0.12
515 | impianto di defibrillatore cardiaco senza cateterismo cardiaco | 4.0897 | 208824.00 | 14 | 1.75
552 | altro impianto di pacemaker cardiaco permanente senza diagnosi cardiovascolare maggiore | 1.5894 | 354596.64 | 94 | 11.72
127 | insufficienza cardiaca e shock | 1.027 | 39962.00 | 18 | 2.24
536 | impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco senza infarto miocardico acuto, insufficienza cardiaca o shock | 5.3077 | 151438.00 | 8 | 1.00
117 | Revisione del pacemaker cardiaco, eccetto sostituzione | 1.0645 | 54728.10 | 19 | 2.37
139 | aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza cc | 0.5223 | 26901.14 | 28 | 3.49
142 | Sincope e collasso senza cc | 0.5969 | 1004.00 | 2 | 0.25
DRG attinenti prodotti anno 2020
267
1.283.740

## Slide 37: Defibrillatori utilizzati anno 2021
Descrizione Prodotto Consumi 2021 | UM | Quantità | Valore | Prezzo unitario
Defibrillatore monocamerale con sensore RIVACOR 5 VR-T DX DF4/IS-1 **429564** | PZ | 4,00 | 31.980,00 | 7.995,00
Defibrillatore monocamerale con sensore EVERA MRI S VR SURES DEFIB DF4 **DVMC3D4** | PZ | 7,00 | 45.760,00 | 6.537,14
Defibrillatore monocamerale con sensore RIVACOR 3 VR-T DF-4 PROMRI_429574 | PZ | 1,00 | 6.448,00 | 6.448,00
Defibrillatore monocamerale con sensore VISIA AF MRI S VR DEFIB DF1 **DVFC3D1** | PZ | 1,00 | 6.240,00 | 6.240,00
Defibrillatore monocamerale con sensore INOGEN EL ICD VR MONO DF4 **D140** | PZ | 1,00 | 6.240,00 | 6.240,00
Defibrillatore monocamerale con sensore ELLIPSE VR_CD1377-36QC | PZ | 2,00 | 11.856,00 | 5.928,00
Descrizione Prodotto Consumi 2021 | UM | Quantità | Valore | Prezzo unitario
Defibrillatore Bicamerale con sensore ACTICOR 7 DR-T DEFIB DF4/IS1 **429524** | PZ | 10,00 | 95.036,04 | 9.503,60
Defibrillatore Bicamerale con sensore ENTRANT DR DEFIB BICAM DF-4 **CDDRA300Q** | PZ | 4,00 | 37.440,00 | 9.360,00
Defibrillatore Bicamerale con sensore MOMENTUM ICD DR DEFIB IS1/IS1 **D121** | PZ | 2,00 | 18.096,00 | 9.048,00
Defibrillatore Bicamerale con sensore PRIMO MRI DR SURE BICAM DF-4 **DDMD3D4** | PZ | 1,00 | 8.528,00 | 8.528,00
Defibrillatore Bicamerale con sensore VIGILANT ICD DR DEFIB IS1/DF4 **D233** | PZ | 8,00 | 67.600,00 | 8.450,00
Defibrillatore Bicamerale con sensore PLATINIUM DR15X0_TDF032C | PZ | 1,00 | 7.280,00 | 7.280,00
Defibrillatore Bicamerale con sensore PRIMO MRI DR SURESCAN_DDMD3D1 | PZ | 1,00 | 7.280,00 | 7.280,00
Defibrillatore Bicamerale con sensore FORTIFY ASSURA PM DR DF1 RIVES **CD235940C** | PZ | 1,00 | 6.760,00 | 6.760,00
Pezzi totali 16
Pezzi totali 28
Totale euro 108.524 p.m. euro 6.565
Totale 248.020 p.m. euro 8276
Forchetta di spesa da 94.848 a 127.920 euro
Forchetta di spesa da 189.280 a 266.084 euro

## Slide 38
Descrizione Prodotto Consumi 2021 | UM | Quantità | Valore | Prezzo unitario
Defibrillatori Tricamerali Con Sensore RESONATE X4 CRT-D DEFIB **G447** | PZ | 5,00 | 61.360,00 | 12.272,00
Defibrillatori Tricamerali Con Sensore AMPLIA MRI QUAD CRT-D SURESCAN_DTMB2QQ | PZ | 3,00 | 31.200,00 | 10.400,00
Defibrillatori Tricamerali Con Sensore AMPLIA MRI CRT-D SURESCAN_DTMB2D4 | PZ | 3,00 | 31.200,00 | 10.400,00
Defibrillatori Tricamerali Con Sensore ENTRANT HF DEFIB TRBICAM DF-4 **CDHFA300Q** | PZ | 5,00 | 52.000,00 | 10.400,00
Defibrillatori Tricamerali Con Sensore RIVACOR 5 HF-T QP DEFIB **429561** | PZ | 2,00 | 19.864,00 | 9.932,00
Defibrillatori Tricamerali Con Sensore VIGILANT X4 CRT-D_G247 | PZ | 1,00 | 9.880,00 | 9.880,00
Defibrillatori Tricamerali Con Sensore CROME HF QUAD CRT-D SURE DF-4 **DTPC2QQ** | PZ | 1,00 | 8.320,00 | 8.320,00
Defibrillatori Tricamerali Con Sensore UNIFY ASSURA DEFIB DF4 RIVEST **CD336140QC** | PZ | 1,00 | 7.280,00 | 7.280,00
Defibrillatori Tricamerali Con Sensore NEUTRINO NXT HF DEFIB TRICAM **CDHFA600Q** | PZ | 5,00 | 36.400,00 | 7.280,00
Descrizione Prodotto Consumi 2021 | UM | Quantità | Valore | Prezzo unitario
Defibrillatore impiantabile EMBLEM MRI S-ICD_A219 | PZ | 8,00 | 130.624,00 | 16.328,00
Defibrillatore Indossabile LIFEVEST WCD-4000 | PZ | 6,00 | 21.840,00 | 3.640,00
Totale euro 257.504 p.m. euro 9.574
Pezzi totali 26
Impianti totali n.84 costi totali euro 766.512
Defibrillatori utilizzati anno 2021
Pezzi totali 14
Totale euro 152.464
Forchetta di spesa da 189.280 a 319.072 euro

## Slide 39: Pace maker utilizzati anno 2021
Descrizione Prodotto Consumi 2021 | UM | Quantità | Valore | Prezzo unitario
pace maker monocamerale funzioni avanzate PROPONENT MRI SR MOD. L210 | PZ | 1,00 | 1.248,00 | 1.248,00
pace maker monocamerale con sensore SR__ENITRA 8 SR-T_407159 | PZ | 2,00 | 2.392,00 | 1.196,00
pace maker monocamerale con sensore SR__EVITY 8 SR-T_407158 | PZ | 3,00 | 3.120,00 | 1.040,00
pace maker monocamerale con sensore SPHERA PM SR MRI SURESCAN **SPSR01** | PZ | 7,00 | 6.188,00 | 884,00
pace maker monocamerale con sensore SR_CLASSIC_TEO SR_TPM017C | PZ | 2,00 | 1.726,40 | 863,20
pace maker monocamerale con sensore ENDURITY PM SR MRI MONOCAM **PM1162 | PZ | 1,00 | 738,40 | 738,40
pace maker monocamerale con sensore ENDURITY CORE PM SR MRI MONOC **PM1152** | PZ | 4,00 | 2.704,00 | 676,00
pace maker monocamerale con sensore KORA 250 SR MONOCAMERALE MRI **TPM013C | PZ | 3,00 | 2.028,00 | 676,00
Descrizione Prodotto Consumi 2021 | UM | Quantità | Valore | Prezzo unitario
pace maker bicamerali con sensore DR ENDURITY CORE PM DR BICAM **PM2152** | PZ | 6,00 | 6.801,60 | 1.133,60
pace maker bicamerali con sensore DR ACCOLADE MRI DR_L311 | PZ | 1,00 | 2.600,00 | 2.600,00
pace maker bicamerali con sensore ASSURITY PM DR MRI BICAM RF **PM2272** | PZ | 21,00 | 51.055,98 | 2.431,24
pace maker bicamerali con sensore ADAPTA PM DR STD 3,2MM **ADDR03** | PZ | 1,00 | 2.132,00 | 2.132,00
pace maker bicamerali con sensore AZURE S PM DR MRI SURESCAN **W3DR01** | PZ | 16,00 | 32.084,00 | 2.005,25
pace maker bicamerali con sensore DR TEO PM DR BICAM DDDR MRI **TPM016C** | PZ | 16,00 | 27.404,00 | 1.712,75
pace maker bicamerali con sensore EVITY 8 PM DR-T PROMRI BICAM **407146** | PZ | 18,00 | 29.952,00 | 1.664,00
pace maker bicamerali con sensore GEA PM VDDR BICAM IS **PMGEAVDR** MONOCATETERE VDDR | PZ | 2,00 | 2.964,00 | 1.482,00
pace maker bicamerali con sensore IRIS PM VDDR BICAM IS1 **PMIRISVDR**MONOCATETERE VDDR | PZ | 2,00 | 2.964,00 | 1.482,00
pace maker bicamerali con sensore DR ENDURITY MRI_PM2172 | PZ | 2,00 | 3.952,00 | 1.976,00
pace maker bicamerali con sensore DR PROPONENT PM DR MRI BICAM **L211** | PZ | 17,00 | 33.384,00 | 1.963,76
pace maker bicamerali con sensore DR ENITRA 8 PM DR-T CRT BICAM **407147** | PZ | 34,00 | 65.302,77 | 1.920,67
pace maker bicamerali con sensore DR ATTESTA DR MRI SURESCAN PM **ATDR01** | PZ | 10,00 | 18.824,00 | 1.882,40
pace maker bicamerali con sensore KADMOS VDD MR PM BICAM IS-1 **PMKADMOSVDDM** MONOCATETERE VDDR | PZ | 4,00 | 5.928,00 | 1.482,00
pace maker bicamerali con sensore DR SPHERA PM DR MRI SURESCAN 9YR **SPDR01** | PZ | 4,00 | 5.408,00 | 1.352,00
pace maker bicamerali con sensore KORA 250 PM DR MRI BICAM **TPM010C** | PZ | 2,00 | 2.496,00 | 1.248,00
Pezzi totali 23
Totale euro 20.145 p.m. euro 915
Pezzi totali 156
Totale euro 293.252 p.m. euro 1780
Forchetta di spesa da 15.548 a 28.704 euro
Forchetta di spesa da 176.842 a 405.600 euro

## Slide 40: Pace maker utilizzati anno 2021
Descrizione Prodotto Consumi 2021 | UM | Quantità | Valore | Prezzo unitario
Pace maker tricamerale TR QUADRA ALLURE MP_PM3562 | PZ | 1,00 | 3.224,00 | 3.224,00
Pace maker tricamerale TR SERENA CRT-P QUAD PM MRI SURES **W4TR05** per resincronizzazione cardiaca | PZ | 1,00 | 2.912,00 | 2.912,00
Pace maker tricamerale TR ENITRA 8 HF-T QP PM CRT TRICAM **407141** J01010401 per resincronizzazione cardiaca | PZ | 1,00 | 2.596,04 | 2.596,04
Descrizione Prodotto Consumi 2021 | UM | Quantità | Valore | Prezzo unitario
dispositivi impiantabili diagnostici per la registrazione delle aritmie CONFIRM RX_DM3500 | PZ | 1,00 | 2.589,60 | 2.589,60
dispositivi impiantabili diagnostici per funzionalità cardiaca REVEAL LINQ_LNQ11 | PZ | 20,00 | 45.864,00 | 2.293,20
dispositivi impiantabili diagnostici per la registrazione delle aritmie BIOMONITOR 3M MONITOR CARD IMP **450218** | PZ | 7,00 | 13.104,00 | 1.872,00
dispositivi impiantabili diagnostici per funzionalità cardiaca – altri REVEAL XT MONITOR CARDIACO 15 **9529** | PZ | 1,00 | 1.456,00 | 1.456,00
Totale euro 8.732 p.m. euro 2.910
Pezzi totali 3
Pezzi totali 29
Totale euro 63.014 p.m. euro 2.052
Impianti totali n. 211 costi totali euro 385.143
Forchetta di spesa da 7.788 a 9.672 euro

## Slide 41
DRG | Descrizione DRG | Peso specifico | Costo totale | Frequenza | %
138 | aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca con cc | 0.8028 | 21.584,00 | 9 | 0.97
141 | Sincope e collasso con cc | 0.7693 | 2.393,00 | 1 | 0.11
551 | impianto di pacemaker cardiaco permanente con diagnosi cardiovascolare maggiore o di defibrillatore automatico (aicd) o di generatore di impulsi | 2.3045 | 320.631,00 | 37 | 3.97
535 | impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco con infarto miocardico acuto, insufficienza cardiaca o shock | 6.3257 | 289.176,00 | 12 | 1.29
118 | sostituzione di pacemaker cardiaco | 1.0532 | 163.557,10 | 57 | 6.12
129 | Arresto cardiaco senza causa apparente |  |  |  | 
515 | impianto di defibrillatore cardiaco senza cateterismo cardiaco | 4.0897 | 314.887,00 | 19 | 2.04
552 | altro impianto di pacemaker cardiaco permanente senza diagnosi cardiovascolare maggiore | 1.5894 | 491726,76 | 105 | 11.28
127 | insufficienza cardiaca e shock | 1.027 | 84.283,92 | 27 | 2.90
536 | impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco senza infarto miocardico acuto, insufficienza cardiaca o shock | 5.3077 | 129.804,00 | 6 | 0.64
117 | Revisione del pacemaker cardiaco, eccetto sostituzione | 1.0645 | 83.425,44 | 24 | 2.58
139 | aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza cc | 0.5223 | 34.958,68 | 38 | 4.08
142 | Sincope e collasso senza cc | 0.5969 | 9.036,00 | 9 | 0.97
DRG attinenti prodotti anno 2021
344
1.945.489
Notes: Abbiamo valutato il totale dei ricavi da DRG per anno

## Slide 42: Evoluzione 2020 -2021
2021:
Produzione da DRG: euro 1.945.489
Defibrillatori n. 84 : euro 766.512
Pacemaker n. 211 : euro 385.143
2020:
Produzione da DRG: euro 1.283.740
Defibrillatori n. 84 : euro 756.874
Pacemaker n. 188 : euro 339.872
Notes: La produzione è andata migliorando anche per l’attenzione che è stata data alla correttezza della compilazione delle cartelle DRG registrati, abbiamo visto che la spesa si è mantenuta costante nel tempo pur avendo una casistica leggermente aumentata

## Slide 43: Algoritmo per la scelta del dispositivo
Profilo clinico del paziente
Caratteristiche della patologia di base
Caratteristiche del dispositivo

## Slide 44: Profilo clinico
Età
Aspettativa di vita
Comorbilità
Autonomia
Età biologica, aspettativa di vita < 1 anno…
Dispositivo di fascia medio-bassa
Pazienti fragili con scarsa autonomia
Dispositivo di fascia medio-alta
(compatibilità con controllo remoto, auto-cattura, auto-sensing, ecc..)

## Slide 45: Patologia di base
Blocco AV:
      Intermittente
      Persistente
      Bradi FA
MNSA + :
      Intermittente/persistente
      MNSA bradi-tachi
Sincope neuromediata

## Slide 46: Blocco AV
Intermittente
DDD + AMV
Prediligere marche che hanno algoritmi di minimizzazione della stimolazione ventricolare
(BS, BK, MDT, MCP)
BS: da PROPONENT MRI ↑
MDT: da ATTESTA ↑
BK: da ENTICOS 6 ↑
MCP: da TEO o BOREA ↑
ABT: seconda scelta per presenza di solo algoritmo per isteresi AV
Notes: DDD è pmk bicamerale
AMV ALGORITMO DI MINIMIZZAZIONE DELLA STIMOLAZIONE VENTRICOLARE
PATOLOGIA PER PATOLOGIA SONO STATI INDIVIDUATI I DM CON LE CARATTERISTICHE MINIME NECESSARIE

## Slide 47: Blocco AV
Persistente
DDD o VDD
Prediligere marche che hanno algoritmi di autocattura
(BS, BK, ABT)
BS: da ESSENTIO ↑
ABT: ENDURITY ↑
BK: da ENTICOS 4 ↑
Se eventuale compatibilità con monitoraggio remoto e MRI
BS: da ESSENTIO MRI ↑
ABT: ENDURITY MRI↑
BK: da EVITY 6 MRI ↑
Notes: VDD pmk monocatetere

## Slide 48: Blocco AV
Bradi FA intermittente
DDD + AMV
Prediligere marche che hanno algoritmi di minimizzazione della stimolazione ventricolare + algotirmi FA
(BS, BK, MDT, MCP)
BS: da PROPONENT MRI ↑
MDT: da AZURE S ↑
BK: da ENTICOS 6 ↑
MCP: ENO o ALIZEA
Se eventuale compatibilità con monitoraggio remoto e MRI
BK: da EVITY 6 MRI ↑
ABT: seconda scelta per presenza di solo algoritmo per isteresi AV

## Slide 49: Blocco AV
Bradi FA Persistente
VVIR
Prediligere marche che hanno algoritmi di autocattura
(BS, BK, ABT)
BS: da ESSENTIO ↑
ABT: ENDURITY ↑
BK: da ENTICOS 4 ↑
Se eventuale compatibilità con monitoraggio remoto e MRI
BS: da ESSENTIO MRI ↑
ABT: ENDURITY MRI↑
BK: da EVITY 6 MRI ↑
Paziente anziano con elevato rischio infettivo
VVIR
con preferenza per Leadless

## Slide 50: MNSA (malattia del nodo del seno)
Intermittente o persistente
senza insufficienza. cronotropa
DDD + AMV
BS: da PROPONENT MRI ↑
MDT: AZURE XT
BK: da EVITY 8 ↑
MCP: da TEO o BOREA ↑
Prediligere marche che hanno algoritmi di minimizzazione della stimolazione ventricolare + algoritmi contro caduta in frequenza + algoritmo ottimizzati per rate response
(BS, BK, MDT, MCP)
Intermittente o persistente
con insufficienza. cronotropa
DDDR + AMV

## Slide 51: MNSA
SND bradi-tachi
DDD(R) + AMV
BS: da PROPONENT MRI ↑
MDT: AZURE S
BK: da ENTICOS 6 ↑
MCP: ENA o ALIZEA
Prediligere marche che hanno algoritmi di minimizzazione della stimolazione ventricolare + algoritmi per prevenzione e trattamento AT/AF
(BS, BK, MDT, MCP)
Se eventuale compatibilità con monitoraggio remoto e MRI
BK: da EVITY 6 MRI ↑
Se tachicardia artiale o flutter documentati (MDT unico con funzione ATP atriale)
MDT: AZURE XT

## Slide 52: Sincope
Sincope Neuromediata
DDD + AMV + CLS/RDR
BS: da PROPONENT MRI ↑
MDT: AZURE XT
BK: da EVITY 8 ↑
MCP: da TEO o BOREA ↑
Prediligere marche che hanno algoritmi di minimizzazione della stimolazione ventricolare + algoritmi contro caduta in frequenza + algoritmo ottimizzati per rate response come CLS e rate drop response
(BS, BK, MDT, MCP)

## Slide 53: Caratteristiche del dispositivo
Sostituzioni in pazienti con cateteri monomarca e MRI compatibili
Scelta del generatore che mantenga o riporti la compatibilità per la RM
BS: da ESSENTIO MRI ↑
MDT: SPHERA ↑
ABT: ENDUTITY MRI ↑
BK: da EVITY 6 ↑
MCP: da OTO o CELEA ↑
Da modulare in funzione e delle caratteristiche del profilo clinico del paziente e dell’indicazione all’impianto
Scelta dei cateteri nell’impianto (e quindi del generatore per mantenere sistema omogeneo per eventuale compatibilità per MRI)
Frenciaggio introduttore compatibile
Rivestimento che influenza scorrevolezza
(sptto in vene di piccolo calibro)
Manegevolezza
BS, BK, ABT (solo vite) => 6 F
ABT (barbe), MCP, MDT => 7 F
BS, BK, ABT, MDT => poliuretano
MCP => silicone
Scelta soggettiva dell’operatore
Secondo impianto
Primo impianto

## Slide 54: Analoga procedura per gli ICD e CRT…

## Slide 55: ICD: Scelta del dispositivo
Profilo clinico del paziente
Indicazione all’impianto
Caratteristiche del dispositivo

## Slide 56: Profilo clinico
Età
Aspettativa di vita
Comorbilità
Autonomia
Età biologica, aspettativa di vita > 1 annno ma bassa
Dispositivo monocamerale di fascia medio-bassa
Pazienti fragili con scarsa autonomia
Dispositivo di fascia medio-alta
(sptto compatibilità con controllo remoto, auto-cattura, auto-sensing, ecc..)

## Slide 57: Patologia di base
Se presente inoltre disturbo bradiaritmico
Seguire algoritmo utilizzato per pacemaker
Notes: Qui come sottocategoria della MNSA metterei anche presenza di FAP (cioe’ la mnsa con bradi-tachi). Invece la sincope neuromediata la metterei come indicazione a se stante

## Slide 58: Indicazione all’impianto
Prevenzione primaria
Prevenzione secondaria
Indicazione a risincronizzazione cardiaca (sistema CRT-D)
Notes: Qui come sottocategoria della MNSA metterei anche presenza di FAP (cioe’ la mnsa con bradi-tachi). Invece la sincope neuromediata la metterei come indicazione a se stante

## Slide 59: Prevenzione primaria/secondaria
Ritmo sinusale
DDD
BS: da INOGEN ↑
MDT: da CROME ↑
BK: da RIVACOR 3 ↑
MCP: PLATINIUM
ABT: ENTRANT
BK: RIVACOR 5 ↑ se necessario AMV (Vp s.), BAV (autosoglie e VDD se non MNSA); RIVACOR 7 se CLS
Se FAP
DDD
BS: da RESONATE
MDT: da COBALT ↑
BK: da RIVACOR 7 ↑
MCP: PLATINIUM ↑
ABT: GALLANT ↑
BS: Se BAV VIGILANT ↑(pacesafe)
Se FA permanente
VVI/VDD
BS: da INOGEN ↑
MDT: da COBALT ↑ (riconoscimento FA su monocamerlai)
BK: da RIVACOR 3 ↑
MCP: PLATINIUM
ABT: ENTRANT
BS: Se BAV VIGILANT ↑(pacesafe)
RIVACOR 5 ↑ (VDD)
Notes: Abbott non ha minimizzazione VP? E il VIP?

## Slide 60: Prevenzione primaria
Se paziente con numerosi ricoveri per scompenso, scarsamente compliante a terapia medica e poco autonomo
Utili algoritmi per diagnosi precoce di scompenso cardiaco al fine di evitare ospedalizzazione (prima scelta BS e BKT per algoritmo multiparametrico più sensibile)
BS: da VIGILANT ↑ (Heart Logic) *
MDT: da COBALT XT ↑ (Optivol/Triage HF)
BK: SELENE *
ABT: GALLANT ↑ (Corvue)
Notes: Abbott non ha minimizzazione VP? E il VIP?

## Slide 61: CRT-D
Ritmo sinusale
DDD
BS: da INOGEN ↑
MDT: da CROME HF ↑
BK: da RIVACOR 5 ↑ (autosoglie)
MCP: GALI (autosglie)
ABT: ENTRANT
BK: RIVACOR 7 se CLS o se paziente ad eziologia ischemica per stim multisito
Se FAP
DDD
BS: da RESONATE
MDT: da COBALT HF ↑
BK: da RIVACOR 7 ↑
MCP: PLATINIUM ↑
ABT: GALLANT ↑
BS: Se BAV o necessità di multisito P VIGILANT ↑(pacesafe)
Se FA permanente
VVI/VDD
BS: da INOGEN ↑
MDT: da CROME HF↑
BK: da RIVACOR 3 ↑
MCP: PLATINIUM
ABT: ENTRANT
BS: Se BAV o necessità di multisito P VIGILANT ↑(pacesafe)
RIVACOR 5 ↑ (VDD), RIVACOR 7 se MPP
ABT: GALLANT ↑ se eziologia ischemica per MPP
ABT: GALLANT ↑ se eziologia ischemica per MPP

## Slide 62: Caratteristiche del dispositivo
Sostituzioni in pazienti con cateteri monomarca e MRI compatibili
Scelta del generatore che mantenga o riporti la compatibilità per la RM
Fasce VALUE di tutte le marche offrono compatibilità per almeno 1,5 T; da modulare poi rispetto a caratteristiche cliniche del paziente e del indicazione all’impianto
Paziente giovane senza necessità di pacing o ATP / con accessi vascolari non fruibili per impianto convenzionale / nei pazienti post-estrazioni per infezioni/ pazienti portatori di protesi valvolare
Prima scelta S-ICD
BS: EMBLEM
Scelta del catetere sinistro nella CRT-D
Vene coronariche ectasiche o non sufficientemente estese
MDT: stability
Notes: Aggiungerei anche una nota generica che tenga conto anche degli elettrocateteri e della soggettiva preferenza nella manegevolezza da parte dell’operatore. Fermo restando che ci sono delle differenze nel frenciaggio e nel materiale di rivestimento che determinano diversi profili di scorrevolezza soprattutto in vene di piccolo calibro (quindi se gli elettrocateteri di MED, BS, ABB e BIO sono tutti dello stesso frenciaggio, li puoi mettere alla pari perche’ credo siano tutti in poliuretano, mentre i MCP essendo in silicone (ma va confermato questo dato, e forse anche con frenciaggio >, puoi nmetterli in seconda scelta…)

## Slide 63: Conclusioni
L’analisi dettagliata dei consumi dei dispositivi cardiovascolari impiantabili ha mostrato le criticità da superare per una scelta personalizzata appropriata e costo-efficace.
Lo scambio interdisciplinare ha condotto alla necessità di definire criteri condivisi per le scelte da operare inducendo alla definizione di un algoritmo dedicato
L’equipe cardiologica ha quindi definito l’algoritmo da applicare il cui utilizzo sarà prima simulato retrospettivamente e poi valutato prospetticamente per un periodo di studio di 6 mesi

## Slide 64
Per chi fosse interessato
ad ulteriori approfondimenti:
georgia.bordoni@aslroma3.it
Grazie!