## Slide 1
Dott.ssa Silvia Taroni
Medico Diabetologo presso l’Azienda Usl della Romagna, unità operativa Endocrinologia di Forlì-Cesena. Esperienza pluriennale nella gestione delle terapie farmacologiche e dei dispositivi medici ad alta tecnologia per i pazienti diabetici.

## Slide 2: NUOVI SCENARI CLINICI E TERAPEUTICI DELLA PATOLOGIA DIABETICA E “DIABETE TECNOLOGICO”: LA TECNOLOGIA GIUSTA AL PAZIENTE GIUSTO, VALUTAZIONI CLINICHE E TECNOLOGICHE
Silvia Taroni
UOC Endocrinologia e Malattie Metaboliche Romagna
AUSL della Romagna
Ambito di Forlì
Direttore Dott. Maurizio Nizzoli

## Slide 3: Dichiarazione dei conflitti d’interesse
Ai sensi dell’art. 4.5 su “Docenti e moderatori dell’evento”, pag. 8 del Manuale Nazionale di Accreditamento per l’erogazione di eventi ECM del 06/12/2018, dichiaro che nell’ultimo biennio NON ho avuto fonti di finanziamento e rapporti con i seguenti soggetti portatori di interessi commerciali in ambito sanitario.

## Slide 4
aGLP-1
iSGLT-2
Metformina, Pioglitazone, Gliclazide RM, Repaglinide, Glimepiride

## Slide 5
Naukc , J Mol Metab, 2021
BIS IN DIE
GIORNALIERA
SETTIMANALE
GIORNALIERA
Tempistiche di somministrazione
aGLP-1: quali sono e come somministrarli

## Slide 6: aGLP-1: aspetti metabolici, non sono tutti uguali
Kristensen, lancet diabetes endocrinol 2019
Metanalisi su medline chochrane
56004

## Slide 7
Potenziali meccanismi che contribuiscono al beneficio cardiovascolare
dei GLP-1Ra
Cardiovascular Effects of Incretin-Based Therapies: Integrating Mechanisms With Cardiovascular Outcome Trials John R. Ussher, Amanda A. Greenwell, My-Anh Nguyen and Erin E. Mulvihill. Diabetes 2022;71:173–183

## Slide 8
Storia naturale della malattia aterotrombotica
Pratica corrente:
Approccio legato a prevenzione primaria o secondaria
Approccio innovativo:
Intervenire precocemente sulla storia naturale dell’aterotrombosi
Ahmadi A, et. al J Am Coll Cardiol. 2019
Dalla disfuzione endoteliale all’evento clinico

## Slide 9: End point primario nei singoli studi CVOT con aGLP-1: chi ha raggiunto il MACE
Marx N, Davies MJ, Grant PJ, Mathieu C, Petrie JR, Cosentino F, Buse JB. Guideline recommendations and the positioning of newer drugs in type 2 diabetes care. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021 Jan;9(1):46-52
Comprovata Protezione cardiovascolare
Protezione cardiovascolare non dimostrata
Bentley-Lewis R, et al. Am Heart J 2015;169(5):631-8; Pfeffer MA, et al. N Engl J Med 2015;373:2247-57; Marso SP, et al. N Engl J Med 2016;375:311-22; Mann JFE, et al. N Engl J Med 2017;377(22):2197-8; Marso SP, et al. N Engl J Med 2016;375:1834-44; Mentz RJ, et al. Am Heart J 2017;187:1-9; Holman RR, et al. N Engl J Med 2017 ;377:1228-39; Hernandez AF, et al. Lancet 2018;392:1519-29; Gerstein HC, et al. Lancet. 2019;394(10193):121-130.

## Slide 10
Hba1c 0.4-0.8 %
PA 5-7 mmHg
Peso 2-3 kg
Albuminuria 30-40%
SGLT : Cotrasportatori sodio-glucosio
SGLT1 trasportatore a bassa capacità nel tenue e nel tubulo contorto prossimale
SGLT2 ad alta affinità a livello del tubulo contorto prossimale
DAPAGLIFLOZIN
EMPAGLIFLOZIN
CANAGLIFLOZIN
ERTUGLIFOZIN
Meccanismo insulino-indip
Diuresi osmotica e natriuresi

## Slide 11: Gli effetti degli inibitori SGLT2 sui sistemi cardio-renale-metabolico possono essere mediati da molteplici meccanismi
Intermediate
effects
Effetti osservati a valle
Inibitori SGLT2 (insulino-indipendenti)
Pressione intraglomerulare
(via TGF) 2
Sollecitazione parete VS/
Massa VS 3
Ematocrito 4
Infiammazione e stress ossidativo (fibrosi) 2
Precarico (diminuito
volume interstiziale) 3
Bioenergetica 2
Postcarico (miglioramento della funzione vascolare) 3
Inibizione dei recettori di scambio Na+/H+ 2
Escrezione
di glucosio 1
Natriuresi 1
Diuresi 1
Na+
Incidenza di nefropatia o in peggioramento 6
↓39%
HHF 5
↓35%
Mortalità per tutte le cause 5
↓32%
Morte CV 5
↓38%
3P-MACE 5
↓14%
SGLT2: sodium‐glucose cotransporter 2, LV: left ventricular; HHF: hospitalisation for heart failure; TGF: tubuloglomerular feedback
1. Giugliano et al. Cardiovasc Diabetol (2021) 20:17; 2. Barutta et al., Diabetes Metab Res Rev. 2019;e3171; 3. Margonato D et al., Heart Failure Reviews (2021) 26:337–345; 4. Sano M et al., J Clin Med Res. 2016;8(12):844-847, 5. Zinman B et al. N Engl J Med 2015:373:2117; 6. Wanner C et al. N Engl J Med 2016;375:323

## Slide 12
Trial Randomizzati e Controllati degli SGLT2-i per DKD/CKD

## Slide 13
 | HbA1c | Systolic Blood Pressure | Body Weight
Empagliflozin | - 0.66 | - 3.66 | - 2.24
Canagliflozin | - 0.86 | - 4.87 | - 2.47
Dapagliflozin | - 0.66 | - 3.01 | - 2.18
Lixisenatide OD | - 0.55 |  | - 0.78
Liraglutide OD | - 1.15 | - 4.04 | - 1.96
Semaglutide OW | - 1.6 | - 2.7 | - 4.5
Exenatide OW | - 1.08 | - 3.64 | - 1.49
Albiglutide OW | - 0.94 |  | - 0.41
Dulaglutide OW | - 1.21 | - 3.35 | - 1.57
Semaglutide OD | - 0.9 |  | - 0.2
Mean Change of HbA1c, Blood Pressure and Body Weight
iSGLT-2
o
aGLP-1
Effect of Hemoglobin A1c Reduction or Weight Reduction on Blood Pressure in Glucagon‐Like Peptide‐1 Receptor Agonist and Sodium‐Glucose Cotransporter‐2 Inhibitor Treatment in Type 2 Diabetes Mellitus: A Meta‐Analysis. Mengdie Hu, Xiaoling Cai, Wenjia Yang, Simin Zhang, Lin Nie, Linong Ji. J Am Heart Assoc. 2020 Apr 7; 9(7): e015323.

## Slide 14: “LINEE GUIDA ITALIANE PER IL TRATTAMENTO DEL DIABETE DI TIPO 2 – Versione aggiornata a Dic 2022”
N.B. Gli insulino-secretagoghi (sulfaniluree e repaglinide) hanno minore efficacia a lungo termine, con rischio di ipoglicemia e mortalità maggiori delle altre classi e pertanto non dovrebbero essere più considerati nel trattamento del paziente con diabete di tipo 2.
Pre-esistenti trattamenti dovrebbero essere progressivamente deprescritti o sostituiti con altre terapie
Linea guida pubblicata nel Sistema Nazionale Linee Guida
Aggiornamento del
23 febbraio 2023

## Slide 15
European Heart Journal (2023) 00, 1–98 https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad192
2023 ESC - Guidelines for the management of cardiovascular disease in patients with diabetes
Gestione della malattia cardiovascolare nei pazienti con diabete di tipo 2:
approccio clinico e raccomandazioni chiave
ASCVD, atherosclerotic
cardiovascular disease; CKD, chronic kidney disease; CVD, cardiovascular disease; GLP-1 RA, glucagon-like peptide-1 receptor agonist; HF, heart failure;
HFmrEF, heart failure with mildly reduced ejection fraction; HFpEF, heart failure with preserved ejection fraction; HFrEF, heart failure with reduced ejection
fraction; s.c. subcutaneous; SGLT2, sodium–glucose co-transporter-2; T2DM, type 2 diabetes mellitus. (a) GLP-1 RAs with proven cardiovascular benefit: liraglutide,
semaglutide s.c., dulaglutide, efpeglenatide. (b) SGLT2 inhibitors with proven cardiovascular benefit: empagliflozin, canagliflozin, dapagliflozin, sotagliflozin.
(c) Empagliflozin, dapagliflozin, sotagliflozin in HFrEF; empagliflozin, dapagliflozin in HFpEF and HFmrEF. (d) Canagliflozin, empagliflozin, dapagliflozin
(c) Empagliflozin, dapagliflozin, sotagliflozin in HFrEF; empagliflozin, dapagliflozin in HFpEF and HFmrEF.

## Slide 16
INDICAZIONI
ERTUGLIFOZIN
SEMAGLUTIDE OR.
DAPAGLIFOZIN
CANAGLIFOZIN
DMT2
HF
CKD
EMPAGLIFOZIN
rEF
pEF
Aggiornate al 01 sett 2023

## Slide 17
RIMBORSABILITA’
ERTUGLIFOZIN
SEMAGLUTIDE OR.
DAPAGLIFOZIN
CANAGLIFOZIN
DMT2
HF
CKD
EMPAGLIFOZIN
rEF
pEF
Aggiornate al 01 sett 2023

## Slide 18
aGLP1
aGLP1
iSGLT2 aGLP1
-carenza farmaco
-costo-beneficio
-sostenibilità
iSGLT2
aGLP1

## Slide 19: Tirzepatide : il primo doppio agonista ormonale
Tirzepatide is a multi-functional peptide based on the native GIP peptide sequence, modified to bind to both GIPR and GLP-1R
Tirzepatide is a 39 amino acid linear peptide and includes a C20 fatty diacid moiety
Tirzepatide has a mean half-life of approximately 5 days (116.7 hours), enabling once-weekly dosing
GIP = glucose-dependent insulinotropic polypeptide; GIPR = glucose-dependent insulinotropic polypeptide receptor; GLP-1R = glucagon-like peptide-1 receptor.
Coskun T, et al. Mol Metab. 2018;18:3-14.
-I doppio agonista ormonale
-Lega e attiva i recettore GIP e GLP1
-incremento della produzione insulinica al pasto
Notes: GIP peptide insulinotropico glucosio dipendente –stimola il rilascio di insulina
Glp1—peptide 1 glucagone simile
Gip e glp1—prodotti int tenue e crasso

## Slide 20: Can next generation incretin therapies combine GLP-1R and GIPR-mediated actions?
Stomach
↓ Gastric Emptying
Skeletal Muscle
↑ Insulin Sensitivity
↑ Metabolic Flexibility
↓ Ectopic Lipid Accumulation
Subcutaneous White Adipose Tissue
↑ Insulin Sensitivity
↑ Lipid Buffering Capacity
↑ Blood Flow
↑ Storage Capacity
↓ Proinflammatory Immune Cell Infiltration
Liver
↑ Insulin Sensitivity
↓ Hepatic Glucose Production
↓ Ectopic Lipid Accumulation
Pancreas
↑ Insulin
↓ Glucagon
Systemic
↓ Hyperglycemia
Systemic
↓ Hyperglycemia, Dietary Triglyceride
Pancreas
↑ Insulin
↑ Glucagon
Central Nervous System
Skeletal Muscle
Liver
Subcutaneous White Adipose Tissue
Pancreas
Stomach
Central Nervous System
↑ Satiety
↓ Food Intake
↑ Nausea
↓ Body Weight
Central Nervous System
↓ Food intake
↓ Nausea
↓ Body weight
GLP-1 Receptor Agonism
GIP Receptor Agonism
GIP Receptor Agonism
GLP-1 Receptor Agonism
Indirect Action
Notes: Despite the robust efficacy profile of the GLP-1 RA class, there are patients treated with these agents who would benefit from additional glycemic and/or body weight control.
The mechanism of action by which a dual GIP/GLP-1 receptor agonist improves glycemic and weight control in T2D has not been fully elucidated. The contribution of GLP-1 R agonism to these favorable PD effects is well established. As with selective GLP-1 RAs, these include enhancement of glucose-stimulated insulin secretion from the pancreatic beta-cell (incretin effect), reduction of glucagon secretion from the pancreatic alpha-cell, and reduced nutrient intake via central effects, promoting weight loss. The role of GIPR agonism is less clear and continues to be an area of active investigation.
GIP is a 42 amino acid peptide that is produced within and released from intestinal K cells that are located primarily in the proximal small bowel. Similar to GLP1, GIP is secreted in response to nutrient ingestion and enhances meal-stimulated insulin secretion in a glucose-dependent manner by activating its cognate GIP receptor (GIPR) in pancreatic beta cells (Baggio Molecular Metabolism 2020).
The Dual GIP/GLP-1 Hypothesis
Activating both the GIP and GLP-1 receptors is especially attractive in the treatment of T2DM because the combined mechanisms may enhance insulin secretion, decrease energy consumption, and both directly and indirectly improve insulin sensitivity. The approach is feasible because improved glycemia restores sensitivity to GIP, and peptide engineering enables the design of hybrid ligands that exhibit dual agonism. Strong effects of dual agonism are predicted for insulin secretion because both receptors are found in pancreatic β cells; however, the CNS shows both overlapping and differential receptor distributions in various metabolic centers, and adipocytes only express GIPR. Activation of GIPR in the brain andwhite adipose tissue (WAT) could be uniquely complementary to GLP-1R signaling. If GIP expands the tolerance window of GLP1 RAs, and GIP improves WAT function and lipid handling, dual incretin agonists may advance therapeutic outcomes (Samms 2020).
With respect to the incretin effect, at least partial restoration of beta-cell responsiveness to GIP has been demonstrated with the lowering of glucose concentrations into the normal or near-normal range. Given this, it has been postulated that improvement in glycemic control, initially with GLP-1-related activity, may restore beta-cell responsiveness to GIP by, in a sense, ‘priming’ the beta-cell for the additional favorable effects of GIPR agonism.
GIP Enhances the Lipid-Buffering Capacity of WAT
Additionally, it has been postulated that the effects of GIP on adipose tissue may play an important role in the pharmacodynamic effects of the dual GIP/GLP-1 RAs. The GIPR, unlike the GLP-1 R, is highly expressed in adipose tissue and plays an important physiologic role in acutely clearing dietary triglycerides and in overall adipocyte health. A recent review by Samms, et al. elegantly outlines the role GIP plays in promoting normal adipocyte lipid storage and release, and helping prevent the deleterious consequences of dysfunctional adipocytes (common in T2D), including ectopic fat accumulation (liver, skeletal muscle, pancreas) and impaired secretion of insulin-sensitizing adipokines such as adiponectin (Frias Expert Review of Endocrinology and Metabolism 2020; Samms 2020).
Indeed, GIPR agonism is hypothesized to enhance the ability of adipocytes to acutely clear dietary triglyceride (TAG), as well as improve the long-term storage of lipids through facilitating the healthy expansion of WAT. Expanding WAT to store calories reduces lipid ‘spillover’ and ectopic fat accumulation in tissues such as liver, skeletal muscle, heart, and pancreas (Samms 2020). In humans under experimental conditions simulating the postprandial period, GIP increases WAT blood flow, lowers FFAs, and stimulates glucose uptake and TAG storage in WAT. Importantly, GIP infusion can drive TAG storage in WAT and reduce circulating FFAs in T2DM patients, although there is evidence that the lipogenic effect of GIP on WAT blood flow and TAG deposition is attenuated in T2DM, an effect possibly linked to reduced GIPR expression in WAT. However, in follow-up experiments, the ability of GIP to increaseWAT perfusion and TAG storage was rescued by weight loss (Samms 2020). GIP promotes TAG storage following food intake by directly activating GIPR on adipocytes, indirectly through the lipogenic actions of insulin, or through the combination of the two. The GIPR is expressed in both visceral and subcutaneous WAT. GIP may also improve energy storage by facilitating WAT expansion (Samms 2020)
GIP Can Act in the CNS to Lower Food Intake and Reduce Body Weight
Several lines of evidence support a central mode of action for GIP. The GIPR is widely expressed within the CNS and is found in areas implicated in regulating energy balance. Although the data are limited, GIP appears to be capable of crossing the blood–brain barrier to access sites of action. For metabolic disease, experiments show that GIPR agonism can drive weight loss (Samms 2020).
More recent preclinical studies have demonstrated that the central genetic activation of GIPR + neurons in the hypothalamus may also reduce food intake and promote weight loss, findings consistent with the peripheral administration of long-acting degradation-resistant GIPR agonists in mice with diet-induced obesity (Baggio Molecular Metabolism 2020).
A key finding of this work is that, within the hypothalamus, GIPR is expressed by cells lacking GLP-1R but also in cells where GLP-1R is found (in mice and humans). Therefore, GIP/GLP-1 synergism may occur by activating each receptor on separate cells (classical signaling pathways), on the same cell (generating a unique signal), or the downstream integration of both. Other studies indicate that GIP and GLP-1 activate distinct neurons when inhibiting food intake. Notably, GIPR is expressed in non-neuronal cells of the mediobasal hypothalamus.. This raises the possibility that GIP may enhance GLP-1 function by increasing its access to anorexigenic neuronal populations within the mediobasal hypothalamus. Further, other studies show that central and peripheral administration of GIPR agonists lowers body weight by reducing caloric intake (Samms 2020).
With respect to glucagon, it is well established that the GLP-1 receptor agonism reduces glucagon concentrations. Short-term studies assessing acute GIP infusions in patients with T2D have demonstrated increased glucagon concentrations, including, as mentioned above, patients with well-controlled diabetes on chronic GLP-1 RA therapy. Clinical studies assessing short term co-infusion of GLP-1 and GIP RAs or administration of an unimolecular dual GLP-1/GIP RAs in patients with T2D have generally demonstrated a neutral effect on glucagon concentrations, with the glucagonotropic effect of GIPR agonism being ‘nullified’ by the glucagonostatic effect of the GLP-1 RA. Interestingly, fasting glucagon concentrations were reduced to a greater extent after 26 weeks of tirzepatide therapy compared with the selective GLP-1 RA dulaglutide in the 26-week Phase 2 clinical trial (Frias Review 2020).
A factor affecting the tolerability of GLP-1RA treatment is the occurrence of drug-related nausea. Interestingly, GIPR agonism attenuates the aversive and emetic responses characteristic of the gut peptide PYY and the oncology drug cisplatin, respectively. This suggests a novel hypothesis where GIP may enhance GLP1R-mediated weight loss by increasing tolerance, thereby expanding the therapeutic index. Together, current evidence suggests that GIP has the potential to drive weight loss by directly targeting its receptor in the CNS to inhibit caloric intake, by enhancing the anorectic action of GLP-1, or by reducing drug-induced nausea to expand GLP-1RA efficacy, or combinations thereof (Samms 2020).
The primary physiological role of WAT is to function as a daily buffer of circulating lipids [22], releasing free fatty acids (FFAs) in the fasted state and storing dietary lipid in the fed state (Box 1). In T2DM, the lipid-buffering capacity of WAT is dysregulated because storage capacity is exceeded and is accompanied by reduced insulin-mediated suppression of FFA release, lowered adipose tissue perfusion (blood flow), and impaired recruitment of lipoprotein lipase (LPL)

## Slide 21
Tirzepatide improves glycemic control vs selective GLP-1RA
MMRM analysis, mITT on-treatment population. Values reported are LSM (SE). *P<.05 vs PL; †P<.05 vs DU 1.5 mg.
DU = dulaglutide; HbA1c = glycated hemoglobin; LSM = least-squares mean; mITT = modified intention-to-treat; MMRM = mixed model repeated measures; PL = placebo; TZP = tirzepatide. Frias JP, et al. Lancet. 2018;392(10160):2180-2193.
Mean HbA1c range at baseline: 8.0%-8.2%
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
TZP 1 mg | 0 | -0.1 | -0.2 | #N/A | -0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | -0.8 | #N/A | #N/A | #N/A | -0.9 | #N/A | #N/A | #N/A | -0.9 | #N/A | #N/A | #N/A | -0.8 | #N/A | #N/A | #N/A | -0.7 | #N/A | -0.7
TZP 5 mg | 0 | -0.3 | -0.5 | #N/A | -0.9 | #N/A | #N/A | #N/A | -1.5 | #N/A | #N/A | #N/A | -1.7 | #N/A | #N/A | #N/A | -1.9 | #N/A | #N/A | #N/A | -1.8 | #N/A | #N/A | #N/A | -1.6 | #N/A | -1.6
TZP 10 mg | 0 | -0.3 | -0.6 | #N/A | -1.1 | #N/A | #N/A | #N/A | -1.7 | #N/A | #N/A | #N/A | -2 | #N/A | #N/A | #N/A | -2.2 | #N/A | #N/A | #N/A | -2.1 | #N/A | #N/A | #N/A | -2 | #N/A | -2
TZP 15 mg | 0 | -0.3 | -0.6 | #N/A | -1 | #N/A | #N/A | #N/A | -1.7 | #N/A | #N/A | #N/A | -2.1 | #N/A | #N/A | #N/A | -2.3 | #N/A | #N/A | #N/A | -2.4 | #N/A | #N/A | #N/A | -2.3 | #N/A | -2.4
PL | 0 | 0 | 0 | #N/A | -0.1 | #N/A | #N/A | #N/A | -0.1 | #N/A | #N/A | #N/A | -0.1 | #N/A | #N/A | #N/A | -0.1 | #N/A | #N/A | #N/A | -0.1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0.1 | #N/A | 0.1
DU 1.5 mg | 0 | -0.2 | -0.4 | #N/A | -0.7 | #N/A | #N/A | #N/A | -1.1 | #N/A | #N/A | #N/A | -1.2 | #N/A | #N/A | #N/A | -1.2 | #N/A | #N/A | #N/A | -1.1 | #N/A | #N/A | #N/A | -1.1 | #N/A | -1.1
Time (weeks)
Mean change in HbA1cfrom baseline (%)
TZP 10 mg
TZP 1 mg
TZP 5 mg
DU 1.5 mg
TZP 15 mg
PL
+0.1
-0.7*
-1.1*
-1.6*†
-2.0*†
-2.4*†
0
1
2
4
8
26
24
20
16
12

## Slide 22
Tirzepatide reduces body weight vs selective GLP1-RA
Time (wk)
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
TZP 1 mg | 0 | 0.1 | -0.3 | #N/A | -0.6 | #N/A | #N/A | #N/A | -0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | -0.7 | #N/A | #N/A | #N/A | -0.9 | #N/A | #N/A | #N/A | -1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -0.9
TZP 5 mg | 0 | -0.9 | -1.6 | #N/A | -2.5 | #N/A | #N/A | #N/A | -3.5 | #N/A | #N/A | #N/A | -4 | #N/A | #N/A | #N/A | -4.5 | #N/A | #N/A | #N/A | -4.6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -4.8
TZP 10 mg | 0 | -0.8 | -1.6 | #N/A | -3.4 | #N/A | #N/A | #N/A | -5.2 | #N/A | #N/A | #N/A | -6.4 | #N/A | #N/A | #N/A | -7.1 | #N/A | #N/A | #N/A | -7.9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -8.7
TZP 15 mg | 0 | -0.9 | -1.9 | #N/A | -3.8 | #N/A | #N/A | #N/A | -5.6 | #N/A | #N/A | #N/A | -7.7 | #N/A | #N/A | #N/A | -9 | #N/A | #N/A | #N/A | -9.8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -11.3
PL | 0 | -0.1 | -0.4 | #N/A | -0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | -0.6 | #N/A | #N/A | #N/A | -0.9 | #N/A | #N/A | #N/A | -1 | #N/A | #N/A | #N/A | -0.6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -0.4
DU 1.5 mg | 0 | -0.3 | -0.7 | #N/A | -1.4 | #N/A | #N/A | #N/A | -1.9 | #N/A | #N/A | #N/A | -2.1 | #N/A | #N/A | #N/A | -2.6 | #N/A | #N/A | #N/A | -2.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -2.7
-0.4
-0.9
-2.7*
-4.8*
-8.7*†
-11.3*†
Mean body weight range at baseline: 89.1-93.2 kg
Mean change in body weight from baseline (kg)
TZP 10 mg
TZP 1 mg
TZP 5 mg
DU 1.5 mg
TZP 15 mg
PL
0
1
2
4
8
26
24
20
16
12
MMRM analysis, mITT on-treatment population. Values reported are LSM (SE). *P<.05 vs PL; †P<.05 vs DU 1.5 mg.
DU = dulaglutide; HbA1c = glycated hemoglobin; LSM = least-squares mean; mITT = modified intention-to-treat; MMRM = mixed model repeated measures; PL = placebo; TZP = tirzepatide. Frias JP, et al. Lancet. 2018;392(10160):2180-2193.

## Slide 24
ICODEC: insulina settimanale

## Slide 25
ICODEC

## Slide 26
ICODEC

## Slide 27
SISTEMI CGM
Real-time CGM (rtCGM)
Intermittente o flash (isCGM)
Notes: rtCGM: Tiene traccia delle concentrazioni di glucosio nel liquido interstiziale del corpo, fornendo dati sul glucosio quasi in tempo reale. Può avvisare gli utenti se il glucosio tende all'ipoglicemia o all'iperglicemia.
iCGM: Mostra le misurazioni glicemiche continue in modo retrospettivo al momento del controllo I trend possono essere visualizzati solo dopo aver scansionato fisicamente il sensore

## Slide 28: rtCGM e FGM si differenziano principalmente per l’interazione con il paziente portatore del sistema
Richiede la scansione da parte del paziente per fornire le informazioni
Invia passivamente le informazioni senza richiedere l’intervento del paziente
FGM (Flash Glucose Monitoring)
Rt-CGM (real time- Continuous Glucose Monitoring)
Notes: Both rtCGM and FGM sensors collect real-time glucose readings continuously. FGM provides this information each time the user actively scans the sensor with the device reader or via an app on their smartphone, whereas rtCGM passively transmits this information without user engagement

## Slide 29
NUOVI CRITERI
diabete gestazionale
diabete di tipo 1 adulto
diabete di tipo 1 età pediatrica (4-17 anni)
diabete tipo 2 nei criteri di eleggibilità indicati: pazienti in terapia insulinica intensiva multi iniettiva
Ufficializzazione del passaggio dal FSL al FSL2

## Slide 30
La terapia multi-iniettiva è ancora la modalità più frequente di terapia insulinica
Renard E et al. Diabetes Netab Res Rev 2020

## Slide 31
Solo il 30% dei pazienti raggiunge il target di Hb glicata <7%
(34.705 T1D>18 anni)
Livelli medi dell’HbA1c per tipo di trattamento (%)

## Slide 32: Smart pen e cappucci per penna
Possono avere funzioni di:
connettività (Bluetooth o NFC)
memorizzazione e trasmissione automatica della dose e dell’orario di somministrazione dell’insulina ad un dispositivo mobile
promemoria della dose di insulina e dei pasti
connessione ad app con calcolatore della dose del bolo
calcolo insulina attiva (IOB)
integrazione con sistemi di monitoraggio del glucosio
report scaricabili
condivisione ed analisi dei dati (diario completo)
Cappucci
Generalmente attaccati lateralmente o inseriti nell’estremità della penna
Smart pen
Penne per insulina digitali, connesse
Notes: Near field communication

## Slide 33: Disclaimer
Nelle slides successive è riportata la comparazione di vari strumenti presenti sul mercato.
Questa trattazione è obiettiva e imparziale ed è realizzata per scopi didattici.

## Slide 34: NOVOPEN
  Panoramica dei dispositivi
  NovoPen® 6 e NovoPen Echo® Plus sono penne per insulina riutilizzabili con funzione di memoria della dose. Le due penne sono le stesse, ma NovoPen Echo® Plus permette di somministrare anche la mezza unità di insulina, principalmente per uso pediatrico. La dose massima di NovoPen Echo® Plus è di 30 unità (UI), rispetto alle 60 unità di NovoPen® 6.
  Memoria della dose
  Le penne hanno una memoria della dose che registra il numero delle ultime unità iniettate e il tempo trascorso dall’ultima iniezione. Gli utenti possono trasferirla avvicinando la penna all'app FreeStyle LibreLink per mantenere un registro di iniezione personale.
  Riutilizzabili
  Le penne sono resistenti e riutilizzabili. Quando l'insulina in una cartuccia sarà terminata, gli utenti semplicemente dovranno sostituirla con una nuova. Durata della penna 5 anni.
Notes: La penna tiene memoria delle ultime 800 iniezioni quindi circa 3 mesi

## Slide 35: Differenze tra le posizioni di scansione Android e iPhone
Android
iPhone
Avvicinare NovoPen® alla parte SUPERIORE dell’Iphone
Avvicinare NovoPen® al
RETRO del telefono Android. Potrebbe essere necessario provare a scansionare con diverse aree per trovare il posto giusto.
Come FreeStyle Libre, la connettività NovoPen 6 e NovoPen® Echo® Plus si basa sulla Near Field Communication (NFC), il che significa che la penna e l'antenna NFC sul telefono devono essere messe in stretto contatto (distanza da 0 a 2 cm) l'una con l'altra per avviare il trasferimento dei dati. Il telefono e la penna devono essere in contatto abbastanza a lungo per completare il trasferimento (3-10 secondi).
TIP
Non agitare la NovoPen® come una bacchetta quando si tenta di eseguire la scansione poiché di solito si verifica un errore di scansione non riuscita.

## Slide 36: Visualizzazione integrata di insulina erogata e valori di glucosio anche su Libreview
Visualizza i dati codificati a colori, sull'insulina e sul glucosio insieme al grafico AGP
Rendi più facile per i tuoi pazienti l'adattamento delle dosi di insulina alle necessità della giornata
I dati sull'insulina di NovoPen®1 saranno visibili nei rapporti LibreView2 ovunque appaiano dosi di insulina registrate manualmente
Istantanea
Riepilogo Settimanale
Andamento ai Pasti
Diario giornaliero
Dettagli Dispositivo
1. Only compatible with NovoPen® 6 or NovoPen Echo® Plus
2. The LibreView website is only compatible with certain operating systems and browsers. Please check www.libreview.com for additional information.

## Slide 37: Smart Insulin Pen: INPEN
Approvazione FDA nel 2017 e CE nel 2020
  Connessione Bluetooth all’App con integrazione dei dati del CGM
  Calcolatore e suggeritore della dose insulinica
  Memoria delle dosi e degli orari di somministrazione dell’insulina dell’ultimo anno
  Promemoria della somministrazione di insulina
  Visualizza l’ultima dose e l’insulina attiva (IOB)
  Controlla la temperatura dell’insulina
  Dose incrementabile di ½ unità
  Report condivisibili con team medico
Compatibile con:
  Lyspro
  Aspart
  Faster aspart
Timothy S Bailey, Jenine Y Stone Expert Opin Drug Deliv 2017 May;14(5):697-703

## Slide 38: Penna intelligente per insulina InPen™
Humalog® e Lyumjev® sono marchi registrati di Eli Lilly and Company. Fiasp®, Novorapid® e Novo Nordisk Insulin Aspart sono marchi registrati di Novo Nordisk A/S.
Condividere i dati da più Inpen™ contemporaneamente alla stessa applicazione
Connessione all’applicazione via Bluetooth®
Disponibile in due colori: Blue: compatibile con cartucce preriempite da 3mL (300UI) di NovoRapid® (Novo Nordisk) o di Fiasp® (Novo Nordisk)
Grigio: compatibile con cartucce preriempite da 3mL (300UI) di Humalog® (Lilly) o di Lyumjev® (Lilly)
Monitora la temperatura dell’insulina
La batteria dura un anno senza necessità di essere ricaricata
L’incremento di quantità erogabile è di mezza unità (con un massimo di 30 UI)
Caratteristiche principali
Notes: The InPenTM is intended for single-patient use by people with diabetes for the self-injection of a desired dose of insulin. The pen injector is compatible with 3.0 mL cartridges of insulin (U-100) and single-use detachable and disposable pen needles (not included). The pen injector allows the user to dial the desired dose from 0.5 to 30 units in one-half (1/2) unit increments.

## Slide 39: Smart Insulin Pen
Promemoria
dose omessa
Calcolatore
di bolo
Insulin on
board
Report
condivisibili

## Slide 40: Smart Insulin Pen: suggeritore del bolo
DOSE FISSA STIMA DEI PASTI CALCOLO DEI CHO
ricorda la corretta dose abbina pasti con CHO calcola la dose in base a
di insulina e l’orario di scarsi, medi, abbondanti conteggio dei CHO, ISF,
somministrazione con la corretta dose di rapporto insulina/CHO
insulina

## Slide 41: Sistema di Smart CGM Guardian™ 4
Predice ipoglicemie ed iperglicemie fino a 60 minuti prima
  L’applicazione Guardian™ ha al suo interno il volume degli avvisi personalizzabile, la configurazione iniziale guidata ed alcune risorse. E’ compatibile con dispositivi iOS ed Android.
Non richiede calibrazioni e sostituisce le glicemie capillari per le decisioni terapeutiche
288 letture dei valori di glucosio al giorno senza necessità di pungersi il dito*. Le calibrazioni sono opzionali.
Accesso semplificato ai report
Il medico ha accesso ai report di CareLink™ Personal con la cronologia dei valori di glucosio che aiuta ad individuare le informazioni utili per ottimizzare la terapia del paziente. Quando l’applicazione Guardian™ è connessa con l’applicazione InPen™, tutti i dati (terapia insulinica e monitoraggio CGM) sono disponibili e correlati nell’app InPen™ nei report di approfondimento.
*Se le letture dei valori di CGM non corrispondono ai sintomi o alle aspettative, utilizzare un valore di glicemia capillare per prendere decisioni terapeutiche. Fare riferimento alla Guida per l’utente del sistema
Sistema Guardian™ 4
Componente fondamentale del sistema Smart MDI

## Slide 42: Vantaggi degli avvisi predittivi del glucosio
Avviso glucosio alto
Avviso glucosio basso
Avviso glucosio alto previsto
Avviso aumento rapido
Avviso diminuzione rapida
Avviso glucosio basso previsto
(Silenziamento avvisi alti)
(Silenziamento avvisi bassi)
Valore glucosio sensore
Aiutano a prevenire le iperglicemie e le ipoglicemie prima che queste si verifichino*
* e’ richiesta l’interazione da parte dell’utilizzatore. Le decisioni terapeutiche devono essere prese tenendo in considerazione il valore del glucosio del sensore, le frecce di tendenza, l’obiettivo glicemico, gli avvisi e gli eventi recenti (come insulina attiva presente, esercizio fisico e farmaci ingeriti)
Abraham SB, et al. Improved Real-World Glycemic Control With Continuous Glucose Monitoring System Predictive Alerts. Journal of Diabetes Science and Technology 2022; 15(1):91–97.
*Outcomes coming from one study with Guardian™ Connect.​​
Avvisi di ipoglicemie e di iperglicemia possono essere emessi fino a 60 minuti prima di raggiungere il valore basso o alto senza necessità di effettuare una misurazione capillare*
59%
39%
eventi ipoglicemici evitati1*
eventi iperglicemici evitati1*
Limite alto
100 - 400 mg/dL
Limite basso
60 - 90 mg/dL
Urgente: glucosio sensore basso 54 mg/dL. Impostazione non modificabile per la sicurezza del paziente

## Slide 43: LE ORIGINI …..
NEL 1963
IL DR. ARNOLD KADISH DISEGNA IL PRIMO PROTOTIPO DI POMPA INSULINICA CHE VENIVA PORTATO COME UNO ZAINO
NEL 1976
DEAN KAMEN PROGETTA LA PRIMA POMPA PER INSULINA INDOSSABILE, CONOSCIUTA COME IL «BLUE BRICK» E IN SEGUITO «AUTOSIRINGA»

## Slide 44: … IL FUTURO
MICROINFUSORI
«SMART PUMPS»
SENSOR AUGMENTED PUMP
SAP CON LGS
PATCH PUMP
Nel 2003 prima pompa «Smart»: il glucometro trasmette wireless le glicemie al CSII che suggerisce i boli grazie ad un calcolare di bolo (M.512)
Nel 2006 la prima pompa con dati CGM integrati (M.P.) visibili in real time sul display
Nel 2011 la prima pompa senza catetere (O.)
Nel 2009 la prima pompa con dati CGM integrati (M.P.) visibili in real time sul display e Low sospended glucose (LGS)
Notes: SMART Minimed PARADIGM 512

## Slide 45: INTEGRAZIONI … PASSO PASSO …
SOSPENSIONE - LGS
(a soglia)
L’infusione insulinica viene sospesa per circa 2 ore se la glicemia registrata dal CGM scende sotto la soglia stabilita
SOSPENSIONE
PREDITTIVA (PLGS)
L’infusione insulinica viene sospesa in modo automatico in modo predittivo e riattivata in previsione di un aumento glicemico
SOMMINISTRAZIONE AUTOMATIZZATA DI INSULINA
Algoritmo che controlla sia l’ipoglicemia sia l’iperglicemia
MICROINFUSORE CON ALGORITMO
SENSORE
MICROINFUSORE
CONTROLLO IN REMOTO CON ALGORITMO

## Slide 46: SISTEMI IBRIDI AVANZATI (AHCL)
Un sensore che rileva la glicemia in continuo (rtCGM)
Un microinfusore che eroga insulina
Un algoritmo che dirige il sistema
ALGORITMI
Closed-loop systems
Integrati nel microinfusore
Esterni (es. cellulare)
«PANCREAS ARTIFICIALE IBRIDO»

## Slide 47: COS’E’ UN ALGORITMO
Strategia che serve per risolvere un problema, costituito da una sequenza finita di operazioni (dette anche istruzioni) che consente di risolvere un quesito specifico, un problema.
L’ALGORITMO NEI MICROINFUSORI
Insieme di «istruzioni» finalizzate alla somministrazione «automatica» di insulina sulla base della concentrazione di glucosio rilevata da un sensore, per mantenere costante il livello stabilito di glucosio (target), minimizzando le oscillazioni glicemiche estreme.

## Slide 48: ALGORITMI: perché è importante conoscerli
Gli algoritmi sono il centro di controllo dei sistemi AHCL – Advanced Hybrid Closed Loop
Ne esistono di diversi tipi ed è importante conoscerli poiché hanno dei criteri di funzionamento differenti
I più utilizzati sono:
- MPC Il modello predittivo di controllo
(PREVEDE)
- PID Proporzionale Integrale-Derivativo
(REAGISCE)
- (Fuzzy Logic)
(RAGIONA)

## Slide 49: Disclaimer
Nelle slides successive è riportata la comparazione di vari strumenti presenti sul mercato.
Questa trattazione è obiettiva e imparziale ed è realizzata per scopi didattici.

## Slide 50: ALGORITMI IN USO
MINIMED™ 780G
SmartGuard
TENDEM T-SLIM
Control IQ
DBLG 1
CamAPS FX
OMNIPOD 5

## Slide 51: CARATTERISTICHE GENERALI dei sistemi AHCL
-Riduzione della velocità di insulina basale fino a sospensione per valori glicemici prossimi al valore limite per ipoglicemia (PLGS)
-Incremento della velocità di insulina basale in caso di rialzo glicemico o previsione di rialzo glicemico
-Microboli correttivi automatici in caso di persistenza di iperglicemia nonostante l’incremento della basale
-Funzione protettiva per l’attività fisica con impostazione di «modalità attività fisica» o inserimento del target glicemico temporaneo più alto o attivazione di funzioni specifiche che riducono l’aggressività del sistema
-Presenza di calcolatore di bolo con calcolo dell’insulina attiva residua

## Slide 52: AZIONI COMPIUTE AL GIORNO IN TERAPIA CON MDI

## Slide 53: AZIONI COMPIUTE AL GIORNO CON AIUTO DI AUTOMAZIONE
….AUTOMAZIONE = RIVOLUZIONE…..

## Slide 54: EFFICACIA
Meta-analisi , 40 studi cross-over o in parallelo per un totale di oltre 1.000 pazienti che avevano utilizzato AHCL e pancreas bi-ormonale

## Slide 55: EFFICACIA
studio multicentrico, randomizzato, crossover, bambini di età compresa tra 1 e 7 anni con diabete di tipo 1
2 periodi di 16 settimane, in ordine casuale, il sistema ibrido ad ansa chiusa è stato confrontato con la terapia con CSII associato a sensore (controllo)
End-point primario:
TIR
End-point secondari
TAR
TBR
Glicemia media
HbA1c
Conclusioni: un sistema ibrido a circuito chiuso ha migliorato significativamente il controllo glicemico nei bambini molto piccoli con diabete di tipo 1, senza aumentare il tempo trascorso in ipoglicemia.

## Slide 56: EFFICACIA
RAZIONALE : Gli adulti con diabete di tipo 1 trattati con MDI associata a monitoraggio continuo della glicemia a scansione intermittente (isCGM) possono avere un controllo glicemico non ottimale.
OBBIETTIVO: valutare l'efficacia di un sistema ibrido avanzato ad ansa chiusa (AHCL) rispetto a terapia MDI con isCGM.
studio prospettico, multicentrico, in aperto, randomizzato e controllato
14 centri in tre paesi europei (Francia, Germania e Regno Unito).
105 persone sono state sottoposte a screening e 82 assegnate in modo casuale al trattamento (41 in ciascun braccio)

## Slide 57: EFFICACIA
END-POINT PRIMARIO: differenza tra i gruppi nell'HbA1c, cambiamento dal basale a 6 mesi nella popolazione intention-to-treat che utilizza la terapia AHCL e in quella che utilizza più iniezioni giornaliere di insulina più isCGM.

## Slide 58: EFFICACIA
CONCLUSIONI: Nelle persone con diabete di tipo 1 che utilizzano MDI più isCGM e con HbA1c di almeno l'8%, l'uso di AHCL conferisce maggiori benefici in termini di controllo. Questi dati supportano un accesso più ampio all'AHCL nelle persone con diabete di tipo 1 non a livelli glicemici target.

## Slide 59: EFFICACIA
STUDIO PEDAP – 15 marzo 2023 (Pediatric Artificial Pancreas clinical trial)
Scopo dello studio è presentare i dati di efficacia e sicurezza emersi dal trial per estendere l’età (2-5 anni) di utilizzo della tecnologia Control-IQ, che al momento è indicata sopra i 6 anni di età ed ottenere la marchiatura CE e l’autorizzazione FDA .
102 pz---34 MDI, 68 AHCL
13 settimane

## Slide 60: EFFICACIA
Il tempo medio di permanenza nel Time in Range con la
tecnologia Control-IQ è aumentato del 12,4%
rispetto al gruppo di controllo
N.B. Un punto percentuale equivale a ca. 15.00 minuti in TIR.
OUTCOME PRIMARIO: TIR 70-180 mg/dL
Efficacia dell’Attività Sonno
TIR è stato del 74% nel gruppo Control-IQ rispetto al 56% nel gruppo di controllo (Standard Care)

## Slide 61: NON è TUTTO ORO QUELLO CHE LUCCICA…..
GESTIONE QUOTIDIANA E POSSIBILI PROBLEMATICHE
IPERGLICEMIA NON GUSTIFICATA
Scelta e cura del sito di infusione
Igiene, rotazione, doccia, ecc
Sito di infusione
Infezioni, lipoipertrofia, reazioni cutanee locali…
Set di infusione
Occlusione o attorcigliamenti del catetere, distacco dell’agocanula e problemi di adesione, agocanula piegata….
Microinfusore
Bolo dimenticato, mancato collegamento dopo rimozione del microinfusore es. per attività in acqua,
serbatoio vuoto (allarme ignorato) o malposizionato, malfunzionamento
Insulina
Insulina scaduta o inattiva, insulina esposta a temperature estreme…

## Slide 62
EDUCAZIONE TERAPEUTICA
PERCORSO FATICOSO, CHE RICHIEDE IMPEGNO, TEMPO E FATICA

## Slide 63
IL METODO

## Slide 64
IL METODO
VALUTAZIONE-----------------EFFICACIA-------------SOSTENIBILITA’

## Slide 65
….E LA PSICOLOGA

## Slide 66
TAKE HOME MESSAGES
I nuovi farmaci per il diabete tipo 2 rappresentano una vera rivoluzione nel trattamento della malattia e nella prevenzione delle complicanze cardio-renali, anche se gravati dal problema della reperibilità e sostenibilità
L’utilizzo di alcune tecnologie e nuove tipologie di insuline per il monitoraggio glicemico nel diabete tipo 2 sono un’opportunità di miglioramento del compenso glicemico e prevenzione delle complicanze
Ancora troppe persone con diabete mellito tipo 1 non raggiungono gli obbiettivi terapeutici prefissati e sono esposti ad elevato rischio di complicanze per cui nuovi sistemi tecnologici più o meno avanzati possono essere veramente di aiuto per il paziente nella gestione della malattia e della terapia e permettergli di raggiungere gli obbiettivi prefissati
Le evidenze, anche se ancora limitate, indicano che l’impiego di smart pens sia in grado di incrementare l’aderenza alla terapia, riducendo le dosi dimenticate e le dosi somministrate con un timing scorretto, e, di conseguenza, di migliorare il compenso glicemico, inserendosi in uno scenario intermedio che comprende quei pazienti che non sono ancora idonei ai sistemi più tecnologici disponibili come gli ibridi.

## Slide 67
TAKE HOME MESSAGES
L’utilizzo degli algoritmi in ambito medico-diabetologico ha determinato una svolta radicale nel trattamento del diabete mellito di tipo 1, in termini di miglioramento del compenso glicemico e della qualità di vita.
E’ fondamentale conoscere bene gli algoritmi ed il «loro pensiero», il funzionamento dei vari sistemi, al fine di effettuare una scelta adeguata e sartorializzata in base alle caratteristiche e allo stile di vita del paziente
E’ altrettanto fondamentale che sia i pazienti (idonei all’utilizzo di queste tecnologie) che il personale sanitario siano educati con training adeguati e retraining continui sul funzionamento dell’algoritmo e dei sistemi ibridi avanzati prescritti, da effettuare in centri di riferimento specializzati, in quanto sono dispositivi medici e, come tali, soggetti a malfunzionamento o utilizzo improprio.
L’ obbiettivo deve essere sempre il miglioramento del compenso glico-metabolico ed il benessere psico-sociale dei pazienti, cercando di garantire la migliore terapia con nuovi sistemi sempre più efficienti ed efficaci riducendo al minimo il rischio di eventi avversi.

## Slide 68
“No device used in diabetes management works optimally without education, training, and follow-up”
GRAZIE
“Il futuro appartiene a coloro che si preparano per esso oggi.” (Malcolm X)